문서번호	설비부-7311
결재일자	2023. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
이준희		곽용길	05/17
			代장병선
협 조

『C-ITS 이설(상암사거리) 정보통신공사』

준공검사 결과보고

2023. 5.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『C-ITS 이설(상암사거리) 정보통신공사』

준공검사 결과보고

우리 본부에서 추진하고 있는『C-ITS 이설(상암사거리) 정보통신공사』관련, 건설사업관리단으로부터 준공검사 결과가 접수되어 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명 : C-ITS 이설(상암사거리) 정보통신공사

※ 제2자유로 종점부 입체화 통신공사 관련 부대공사

*****************************************************************************************************************

□ 위    치 : 마포구 상암동 상암사거리 일대

□ 규    모 : 상암사거리 C-ITS 이설 1식

□ 계약현황

계약건명	계약자	계약기간	계약금액(원)
******** ******	*****	***********************	*********

**************************************************

2		관련근거

□ 지방계약법 제17조, 같은법 시행령64조, 공사계약일반조건 제27조(검사)

□ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제10조(발주청의 지도 감독 및 업무범위)

□ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제102조(기성·준공 검사자 임명 및 검사기간) 제103조(기성·준공검사 및 재시공)

□ C-ITS 이설(상암사거리) 정보통신공사 준공검사 결과보고

[동부엔지니어링(발)2023-1624(2023.05.15.)]

3		준공검사 결과

□ 검 사 일 : 2023.5.8.(월)

□ 검 사 자 : 기술지원 건설사업관리기술인

□ 입 회 자 : 담당 주무관, 책임 건설사업관리기술인, 현장대리인

□ 준공검사 요청금액

구분	계약금액	전회기성	준공금액	누계금액	비고
***	*********	*	*********	*********

□ 건설사업관리단 준공검사 결과서

연번	항목	검토내용	검사결과
1	****	**********	적합
2	기타 제경비 항목	실행정산금액 확인	적합
3	내역서	산출 적정성	적합
4	준공도면 작성 확인	실제 시공된 대로의 작성 확인	적합
5	설계서 대로 시공여부	설계도서 시공일치 여부 등 검사	적합
6	시설물 설치상태	시설물 설치상태 검사	적합
7	미 시공 여부	미 시공부분 검사	적합
8	정리상태 적정여부	현장 정리상태 검사	적합

□ 건설사업관리단 준공검사 검토의견

준공검사 결과 준공내역서, 준공도면 등 설계도서 등 기타 관련 서류에 정한 바에 따라 시공 되었음을 확인함.

4		입회결과

□ 준공검사자가 계약서, 시방서, 설계서 등 관계서류에 따라 준공검사를 실시하였으며, 이상 없음을 확인함.

붙임  준공검사 결과보고 1부.  끝.