문서번호	요금과-12518
결재일자	2023. 5. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리1팀장	요금과장	서부수도사업소장
김정규	서경란	05/17
		김정일
협 조

'아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.!'

2023년 3월(5월납기) 조정량 및 유수율 보고

2023. 5

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 3월(5월납기)조정량 및 유수율 보고

1		유수율 현황

□ 2023년 유수율 목표 : 98.43%

□ 3월 유수율

2023년 3월 누계 유수율(잠정)
98.05%	전년대비 -0.80%p□
	목표대비 -0.38%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2023년	28,862	28,298	98.05%
	2022년	28,598	28,268	98.85%
	증감	264	30	-0.80%p□
당월	2023년	9,902	9,985	100.84%
	2022년	9,745	10,015	102.77%
	증감	156	-30	-1.93%p□

3월 누계 유수율

○ 구별 누계 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 3월 누계			2022년 3월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	28,862	28,298	98.05%	28,598	28,268	98.85%	264	30	-0.80%p
마포구	11,004	10,589	96.22%	10,655	10,095	94.75%	350	493	1.47%p
서대문구	8,545	8,502	99.50%	8,233	8,346	101.38%	312	156	-1.88%p
은평구	9,313	9,208	98.87%	9,710	9,827	101.20%	-398	-619	-2.33%p

마포구	계	증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
2023년	96.22%	99.98%	92.48%	99.20%	96.75%	77.38%
2022년	94.75%	115.29%	80.25%	95.15%	98.91%	67.94%
증감	1.47%p	-15.31%p	12.22%p	4.05%p	-2.16%p	9.45%p

3월 마포구 누계 유수율

서대문구	계	홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
2023년	99.50%	92.72%	99.96%	116.63%	75.70%	103.33%	96.61%
2022년	101.38%	93.65%	98.63%	129.50%	77.79%	99.77%	100.75%
증감	-1.88%p	-0.93%p	1.33%p	-12.87%p	-2.08%p	3.57%p	-4.14%p

3월 서대문구 누계 유수율

은평구	계	불광터널01	증산01	증산02	진관01
2023년	98.87%	93.58%	140.86%	94.31%	99.82%
2022년	101.20%	99.32%	111.37%	105.02%	98.16%
증감	-2.33%p	-5.74%p	29.49%p	-10.71%p	1.66%p

3월 은평구 누계 유수율

○ 구별 당월 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 3월 당월			2022년 3월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	9,902	9,985	100.84%	9,745	10,015	102.77%	156	-30	-1.93%p
마포구	3,969	3,756	94.65%	3,244	3,604	111.09%	724	152	-16.44%p
서대문구	2,950	3,016	102.24%	3,186	2,931	92.02%	-236	85	10.22%p
은평구	2,983	3,213	107.70%	3,315	3,480	104.96%	-332	-267	2.74%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(3월 누계)

- 당월 공급량은 전년대비 156천㎥ 증가하였으나 당월 조정량은 전년대비 -30천㎥ 감소하여 ‘23년 3월 당월 유수율은 전년대비 1.93%p 감소한 100.84% 임

- ‘23년 2월 누계 유수율은 96.62%이었고 ‘23년 3월 당월 유수율이 전년대비 1.93%p 감소하여 ‘23년 3월 누계 유수율은 전년대비 0.80%p 감소한 98.05%임

- 공공용수 및 누수복구 증가, 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화, 전년대비 동파예방을 위한 물흘림, 외국인관광객 증가 등으로 전년대비 3월 누계 공급량 증가(264천㎥)보다 3월 누계 조정량 증가(30천㎥)로 ‘23년 3월 누계 유수율은 전년대비 0.80%p 감소하였음.

○ 조정량 분석(3월 누계)

- 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화, 전년대비 동파예방을 위한 물흘림, 외국인관광객 증가 등 전반적 사용량이 증가하여 ‘23년 3월 누계 조정량은 전년대비 30천㎥ 소폭증가

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2023년	97.87	95.14	100.84
2022년	97.83	95.67	102.77	97.26	105.76	97.71	105.90	91.69	105.83	92.05	105.65	89.08
증감(%p)	0.04	-0.53	-1.93

3월 당월 유수율

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

마포구		증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
누계	공급량	2,699	2,622	1,857	3,420	406
	조정량	2,699	2,425	1,843	3,309	314
	유수율	99.98%	92.48%	99.20%	96.75%	77.38%
당월	공급량	1,029	897	731	1,128	184
	조정량	1,137	715	745	1,041	118
	유수율	110.54%	79.69%	101.93%	92.27%	64.36%

서대문구		홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
누계	공급량	1,750	2,138	1,339	420	942	1,956
	조정량	1,623	2,137	1,561	318	974	1,890
	유수율	92.72%	99.96%	116.63%	75.70%	103.33%	96.61%
당월	공급량	569	796	427	106	322	731
	조정량	505	602	697	27	408	778
	유수율	88.76%	75.65%	163.31%	25.21%	126.77%	106.40%

은평구		불광터널01	증산01	증산02	진관01
누계	공급량	5,537	769	1,061	1,945
	조정량	5,182	1,084	1,001	1,942
	유수율	93.58%	140.86%	94.31%	99.82%
당월	공급량	1,826	155	351	651
	조정량	1,692	415	351	755
	유수율	92.62%	268.13%	100.10%	115.98%

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	150,762	9,985	148,873	10,015	1,889	-30
가정용	130,141	6,992	129,228	7,232	913	-240
일반용	20,571	2,874	19,591	2,689	980	184
욕탕용	50	120	54	94	-4	26

□ 업종별 조정량 증감원인(3월 당월)

○ 갈현 재개발 이주 등 관내 인구감소 및 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화 등으로 가정용은 사용량이 감소하였지만 일반용, 욕탕용은 사용량이 증가하였고 지역별로는 재개발로 이주가 많은 은평구만 감소하였고 마포구와 서대문구는 증가하여 ‘23년 3월 당월 조정량은 전년대비 30천㎥ 감소하였음.

○ 가정용 증감량 : -240천㎥ 감소

- 검침주기 변경(2개월→1개월)으로 전년대비 사용량 감소(********* 12,470㎥, ********* 8,048㎥)

- **** 누수수리로 전년대비 사용량 10,822㎥ 감소

- **** 사용량 감소로 전년대비 사용량 5,140㎥ 감소

- 재개발 이주 등 인구수 감소, 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화로 재택근무, 원격수업 등 미실시로 전반적 사용량 감소

○ 일반용 증감량 : 184천㎥ 증가

- 코로나19 일상회복으로 전년대비 사용량 증가(******** 11,185㎥, **** 10,966㎥, ****** 10,743㎥, *** 9,455㎥, ****** 6,870㎥)

- ****** 누수로 전년대비 사용량 6,749㎥ 증가

- ******** 신개전으로 전년대비 사용량 5,442㎥ 증가

- 외국인 관광객 증가, 코로나19 일상회복으로 전반적 사용량 증가

○ 욕탕용 증감량 : 26천㎥ 증가

- 코로나19 일상회복으로 전년대비 사용량 증가(******** 6,880㎥, ************* 다량인정량 5,049㎥)

- 코로나19 일상회복으로 전반적 사용량 증가

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	150,766	9,985	148,873	10,015	1,893	-30
증산04	12,347	1,137	12,293	1,037	54	100
증산05	16,346	715	16,171	738	175	-23
와우산01	10,757	745	10,721	713	36	31
와우산02	4,655	1,041	4,603	988	52	53
만리03	2,127	118	2,083	128	44	-10
홍은01	7,704	505	7,689	521	15	-17
백련01	7,429	602	7,389	562	40	40
백련02	5,452	697	4,899	659	553	37
백련03	15	27	15	29	0	-2
증산03	7,818	408	7,780	415	38	-7
남산04	9,658	778	9,611	745	47	33
불광터널01	34,307	1,692	33,870	1,738	437	-46
증산01	8,136	415	8,032	571	104	-156
증산02	8,432	351	8,410	381	22	-30
진관01	15,583	755	15,307	790	276	-35

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<증산04중블록 : 마포구 상암동, 성산2동 일부> 증감량 : 100천㎥ 증가

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산04	계	12,347	1,137,060	12,293	1,036,874	54	100,186
	가정용	11,177	582,660	11,176	638,489	1	-55,829
	일반용	1,167	535,321	1,113	387,200	54	148,121
	욕탕용	3	19,079	4	11,185	-1	7,894

<증산05중블록 : 마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1․2동, 연남동, 성산1․2동 일부> 증감량 : -23천㎥ 감소

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산05	계	16,346	714,627	16,171	737,608	175	-22,981
	가정용	14,212	503,744	14,109	535,649	103	-31,905
	일반용	2,128	202,979	2,055	195,163	73	7,816
	욕탕용	6	7,904	7	6,796	-1	1,108

<와우산01중블록 : 마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동> 증감량 : 31천㎥ 증가

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 01	계	10,757	744,906	10,721	713,476	36	31,430
	가정용	7,617	378,132	7,724	394,258	-107	-16,126
	일반용	3,138	364,234	2,994	313,880	144	50,354
	욕탕용	2	2,540	3	5,338	-1	-2,798

<와우산02중블록 : 마포구 공덕1․2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1․2동, 용강동, 염리동 일부> 증감량 : 53천㎥ 증가

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 02	계	4,655	1,041,294	4,603	988,031	52	53,263
	가정용	3,275	690,212	3,234	694,332	41	-4,120
	일반용	1,376	334,626	1,365	283,535	11	51,091
	욕탕용	4	16,456	4	10,164	0	6,292

<만리03중블록 : 마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1․2동 일부> 증감량 : -10천㎥ 감소

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리03	계	2,127	118,346	2,083	128,059	44	-9,713
	가정용	1,743	96,613	1,711	107,547	32	-10,934
	일반용	384	21,733	372	20,512	12	1,221
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<홍은01중블록 : 서대문구 홍은1․2동, 홍제1․2․3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부> 증감량 : -17천㎥ 감소

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
홍은01	계	7,704	504,768	7,689	521,409	15	-16,641
	가정용	7,037	440,925	7,012	457,250	25	-16,325
	일반용	662	58,661	672	57,366	-10	1,295
	욕탕용	5	5,182	5	6,793	0	-1,611

<백련01중블록 : 서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : 40천㎥ 증가

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련01	계	7,429	602,022	7,389	561,846	40	40,176
	가정용	7,063	572,587	7,030	538,488	33	34,099
	일반용	365	25,852	358	20,167	7	5,685
	욕탕용	1	3,583	1	3,191	0	392

<백련02중블록 : 서대문구 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : 37천㎥ 증가

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련02	계	5,452	696,958	4,899	659,491	553	37,467
	가정용	3,253	161,430	3,183	160,353	70	1,077
	일반용	2,198	524,689	1,715	491,711	483	32,978
	욕탕용	1	10,839	1	7,427	0	3,412

<백련03중블록 : 서대문구 홍은1․2동 일부> 증감량 : -2천㎥ 감소

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련03	계	15	26,717	15	29,216	0	-2,499
	가정용	6	19,133	6	19,970	0	-837
	일반용	9	7,584	9	9,246	0	-1,662
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<증산03중블록 : 은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1․2동, 북가좌1․2동 일부> 증감량 : -7천㎥ 감소

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산03	계	7,818	407,999	7,780	414,741	38	-6,742
	가정용	7,219	347,504	7,189	358,299	30	-10,795
	일반용	598	54,424	589	51,556	9	2,868
	욕탕용	1	6,071	2	4,886	-1	1,185

<남산04중블록 : 서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1․2동, 북아현동, 북가좌2동 일부> 증감량 : 33천㎥ 증가

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산04	계	9,658	777,650	9,611	744,764	47	32,886
	가정용	7,654	517,472	7,688	517,456	-34	16
	일반용	2,000	256,276	1,919	224,557	81	31,719
	욕탕용	4	3,902	4	2,751	0	1,151

<불광터널01중블록 : 은평구 불광1․2동, 신사1․2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1․2동, 진관동 일부> 증감량 : -46천㎥ 감소

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
불광 터널01	계	34,307	1,691,757	33,870	1,737,991	437	-46,234
	가정용	30,923	1,392,554	30,520	1,455,745	403	-63,191
	일반용	3,369	265,890	3,335	250,518	34	15,372
	욕탕용	15	33,313	15	31,728	0	1,585

<증산01중블록 : 은평구 신사1․2동, 수색동, 증산동 일부> 증감량 : -156천㎥ 감소

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산01	계	8,136	414,759	8,032	571,046	104	-156,287
	가정용	7,108	340,987	7,074	334,911	34	6,076
	일반용	1,026	72,890	956	235,896	70	-163,006
	욕탕용	2	882	2	239	0	643

<증산02중블록 : 은평구 응암1․2․3동, 서대문구 북가좌2동 일부> 증감량 : -30천㎥ 감소

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산02	계	8,432	351,313	8,410	380,919	22	-29,606
	가정용	6,782	267,727	6,774	302,376	8	-34,649
	일반용	1,645	73,388	1,631	75,201	14	-1,813
	욕탕용	5	10,198	5	3,342	0	6,856

<진관01중블록 : 은평구 갈현1․2동, 신사1․2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부> 증감량 : -35천㎥ 감소

구분	업종	2023년 3월(5월납기)		2022년 3월(5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
진관01	계	15,583	755,029	15,307	789,857	276	-34,828
	가정용	15,076	679,956	14,798	716,881	278	-36,925
	일반용	506	75,043	508	72,622	-2	2,421
	욕탕용	1	30	1	354	0	-324

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

마포구	조정량			증감주요내역
	2023년 3월	2022년 3월	증감
계	3,638,915	3,598,453	40,462
아현제1동	42,254	41,239	1,015
아현제2동	139,145	123,565	15,580
공덕제1동	120,871	123,836	-2,965
공덕제2동	129,774	122,723	7,051
신공덕동	121,109	121,153	-44
도화동	94,765	88,864	5,901
용강동	140,868	137,896	2,972
대흥동	284,300	263,044	21,256
염리동	62,056	61,064	992
신수동	76,333	80,452	-4,119
서강동	342,869	346,579	-3,710
서교동	453,100	428,941	24,159
동교동	34,479	25,916	8,563
합정동	288,508	292,518	-4,010
망원제1동	12,416	10,286	2,130
망원제2동	262,838	277,389	-14,551
연남동	11,453	14,549	-3,096
성산제1동	3,680	3,407	273
성산제2동	497,278	535,992	-38,714
상암동	520,819	499,040	21,779

서대문구	조정량			증감주요내역
	2023년 3월	2022년 3월	증감
계	2,828,480	2,786,858	41,622
천연동	71,837	75,929	-4,092
북아현동	153,066	156,145	-3,079
충현동	345,111	331,255	13,856
신촌동	877,769	821,937	55,832
연희동	48,837	47,975	862
홍제제1동	65,114	56,948	8,166
홍제제3동	56,213	56,335	-122
홍제제2동	138,694	147,125	-8,431
홍은제1동	255,825	268,581	-12,756
홍은제2동	48,653	35,915	12,738
남가좌제1동	105,833	99,885	5,948
남가좌제2동	115,783	118,809	-3,026
북가좌제1동	159,412	164,508	-5,096
북가좌제2동	386,333	405,511	-19,178

은평구	조정량			증감주요내역
	2023년 3월	2022년 3월	증감
계	3,517,810	3,624,289	-106,479
녹번동	70,970	74,274	-3,304
불광제1동	402,536	423,138	-20,602
불광제2동	382,729	394,222	-11,493
갈현제1동	15,905	16,685	-780
갈현제2동	390,443	401,044	-10,601
구산동	415,461	435,003	-19,542
대조동	21,486	12,840	8,646
응암제1동	91,686	80,707	10,979
응암제2동	158,268	135,897	22,371
응암제3동	340,542	353,575	-13,033
역촌동	11,087	10,778	309
신사제1동	328,237	342,024	-13,787
신사제2동	222,762	230,865	-8,103
증산동	38,005	17,692	20,313
수색동	250,128	304,663	-54,535
진관동	377,565	390,882	-13,317

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 3월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	마포구	서대문구	은평구
2023년 3월	1,138,878	365,570	308,437	464,871
2022년 3월	1,146,456	368,331	305,866	472,259
증 감	-7,578	-2,761	2,571	-7,388

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	일반용	욕탕용
2023년 3월	296,645	256,062	40,515	68
2022년 3월	295,272	256,324	38,874	74
증 ․ 감	1,373	-262	1,641	-6

○ 기온

- 평균 최고기온 : 16.2℃(전년 대비 3.4℃ 높음)

- 평균 최저기온 : 4.2℃(전년 대비 1.0℃ 높음)

- 강우일수 및 강우량 : 3일 10.5㎜(전년 대비 92.1㎜ 적음)

3월 평균기온

3월～4월 평균기온

○ 공공용수

구 분	2023년	2022년	증감
3월 당월	2,686㎥	2,781㎥	-95㎥
3월 누계	6,448㎥	3,415㎥	3,033㎥

○ 누수복구

구 분	2023년	2022년	증감
3월 당월	85건	63건	22건
3월 누계	197건	175건	22건

○ 외국인 관광객

구분		2023년 3월	2022년 3월	증감
총 관광객		627,681	22,492	605,189
	중국 관광객	29,883	1,480	28,403

○ 3월 ~ 4월 휴일 일수 : 19일(전년과 같음)

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 일상회복

- 2022. 5 코로나19 일상회복으로 사회적 거리두기 및 다중이용시설 이용 완화

끝.