"우리는 소방관이다!"
	도 봉 소 방 서
수신	******************************************
(경유)
제목	방염성능검사 시험결과 및 교부(도봉 2023-9)

평소 소방행정 업무에 관심을 가지고 협조하여 주신데 대하여 감사드리며, 귀 사의     사업이  번창하시길 기원합니다.

1. 공통내용

가. 영업의종류 : *****

나. 상      호 : *****

다. 대  표  자 : *****

라. 영업소재지 :****************************

마. 신  청  일 : **************

바. 신  청  인 : ****************

2. 시험결과 – **

[시험항목별 시험결과]

연 번	잔염시간 (기준:10초이내)	잔신시간 (기준:30초이내)	탄화면적 (기준:50㎠이내)	탄화길이 (기준:20㎠이내)
*******	*	*	****	***

3. 2023년 5월 9일에 신청하신 방염성능검사의 시험 실시 결과를 위와 같이 알려드리며,

향후 방염처리물품에 변동이 있을 경우에는 방염성능검사를 다시 받으시기 바랍니다.

붙임  1. 방염성능검사 성적서 1부.

2. 방염성능검사 합격표시 1부.

3. 이의신청 및 비리신고 안내문 1부.  끝.

	도 봉 소 방 서 장
반장	박세웅		예방팀장	박태열		예방과장	05/17
정형철
협조자
시행	예방과-4174	(	2023. 5. 17.	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666, 도봉소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8000	/전송	02-6981-8048	/	tpdndt@seoul.go.kr	/	부분공개(6)