아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	관 악 소 방 서
수신	신림2재정비촉진구역재개발정비사업조합(태민시앤씨)
(경유)
제목	신림2재정비구역 주택재개발에 따른 소방용수시설 이설예정지 알림

1. 평소 소방행정발전에 관심을 가져주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 신림2재정비구역 주택 재개발 사업 내 소방용수시설 이설 요청에 대하여 다음과 같이 이설장소를 통보하오니, 조속한 시일 내 착공 이설하여 주시기 바랍니다.

가. 이설대상 : 소방용수시설 32개소(비상소화장치 2개소 포함)

나. 이설비용 : 원인자 부담(수도법 제71조, 수도법시행령 제65조)

다. 이설위치 : 붙임참고

※ 비상소화장치 2개소는 도로점용허가 신청 중으로 허가 후 재알림

라. 공사조건

1) 상하수도 면허소지업체 선정 시행

2) 남부수도사업소와 공사 협의 후 시행

3) 공사 착공 및 완료 즉시 관악소방서에 통보(검수 실시)

4) 화재 시 불편사항이 발생치 않도록 단기간 공사완료 시행

마. 관련규정 준수

1) 소방기본법 10조 및 28조, 동법 시행규칙 제6조

2) 수도법 71조

3. 행정사항

가. 이설 후 반드시 기능상에 이상이 없는지 검수를 받아야하고, 이상 발생 시 재설치를 해야 함을 알려드리며,

나. 해당 소방용수시설 이외 주변 소방용수시설의 훼손이 있을 경우 소방기본법 28조에 의거 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설예정지 1부.

2. 소방용수시설 이설예정지 위치도 1부.  끝.

	관 악 소 방 서 장
반장	이학민		대응총괄팀장	송민수		재난관리과장	전결 05/17
정재석
협조자
시행	재난관리과-3252	(	2023. 5. 17.	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8243	/전송	02-2187-8301	/	20170120111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)