CCTV 및 비상벨 점검결과 보고(4월)

주무관	시설운영과장			결재
지장환	05/17
	이승동
협 조

문서번호 :	시설운영과-4776

시설운영과-28514호『2023년 전기통신 시설물 유지관리 계획』과 관련하여 서울식물원 내 설치된 CCTV 및 비상벨 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
점검기간	• 2023.04.01. ~ 2023.04.30.
점 검 자	• 전기7급 지장환, 통신실무관 이성한
점검대상	******************* *****************************************
점검내용	• CCTV 함체 청결 및 파손상태 • 음성인식 비상벨 작동 상태 점검 • 통신 이상유무 및 카메라 파손 여부 확인 등
점검결과	******************************* ********************** ********************************

붙임 : 점검표(4월) 1부. 끝