아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	*****************************************
(경유)
제목	상수도 공급가능 여부 질의에 대한 회신(신사1구역)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 문의하신 은평구 신사1구역 재건축 정비사업 계획과 관련된 상수도 분야 질의사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건설계획

- 공 사 명 : ******************

- 위    치 : *************************

- 건설규모 : ************************************

나. 질의내용에 대한 답변

해당 필지로 시상수 인입이 가능한지 여부 : *****

해당 필지 주변의 부설 배관위치도 또는 미설치 시 매설배관 완공시기

- *****************************************

해당 필지에 대한 귀사업소에서 계획 및 계산된 인입 가능한 위치 및 인입관경

- ***************************************

해당 필지에 대한 귀사업소에서 계획 및 계산된 예상 공급압력

- ****************

인입 공사 시 인입공사비, 시설분담금 및 공사범위

- *********************************************     **********

해당 필지의 건물을 설계하는 기계설계업체가 시상수 관련 설비설계시 기타 고려해야할 사항

- *********************************************

붙임 1. 사업시행인가 신청에 따른 급수협의조건 1부.

2. 급수계획도(신사1구역) 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	박성열		시설운영팀장	代임복섭		시설관리과장	05/17
권승계
협조자
시행	시설관리과-8671	(	2023. 5. 17.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 시설관리과 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3696	/전송	02-3146-3739	/	tjdduf9498@seoul.go.kr	/	부분공개(6)