문서번호	에스플렉스센터운영과-3755
결재일자	2023. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
전성민		서재호	05/17
			代김진기
협 조
	주무관			최경호
	주무관			박석균
	주무관			김대호

’23년 에스플렉스센터 여름철 재해예방 계획

’23년 에스플렉스센터 여름철 재해예방 계획

2023. 5.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

’23년 에스플렉스센터 여름철 재해예방 계획

여름철 발생하는 폭염·침수 등에 따른 각종 재해 및 사고 예방을 위한 조치계획을 수립·시행하고자 함

□ 추진근거

ㅇ ’23년 데이터센터 여름철 종합대책 알림(기획관리과-4712호,’23.4.25.)

□ 추진개요

ㅇ 추진기간 : ’23.5.15. ~ 10.15. (5개월)

ㅇ 관리대상 : 에스플렉스센터

ㅇ 추진내용

- 재난 유형별(감염병, 폭우, 폭염, 태풍 등) 안전조치 방안 마련 및 시행

- 취약시설 사전점검, 정비 및 예방순찰 계획 확립

- 풍수해 대비 비상근무자 편성 및 운영

	< 전년도 여름철 대책 추진 결과 >
ㅇ 전년도 여름철 대책 주요 추진사항 - 우기 대비 수방자재 점검 및 청사 주변 배수로 정비(수시·폭우시/년) - 저수조 청소 및 소독(2회/년) - 전염병 관리 : 청사 내·외부 소독(9회/년) - 폭염 특보 발령시 옥외작업자 안전조치(휴식시간 부여, 보냉장구 지급, 작업중지 등) ㅇ 전년도 발생한 사건‧사고, 언론 비판 보도사항, 시의회 지적사항, 민원 등 - 특이사항 없음

□ 세부 추진계획

1. 재난유형별 안전조치

ㅇ 감염병 예방

- 저수조 청소(2회/년) 및 수질검사(2회/년) 실시

- 정화조 청소(2회/년), 화장실 위생기구 청소(매일)

- 청사 내·외부 방역(9회/년, 4월~10월 월1회 실시)

- 실내공기질 측정(1회/년, 4월 실시완료) 및 공조기 필터 등 정비

ㅇ 폭우 대비 안전조치

- 우수처리에 지장이 없도록 우수처리시설물 정비

※ 트렌치, 측구, 집수정, 멘홀 및 주변 퇴적된 쓰레기 협잡물 등을 제거

- 국기게양대 국기 등 수거, 외부 차단봉 수거, I-Pond 덮게 폐쇄

- 기상상황에 따른 상황 유지 등 대비

▹ 우수처리 시설물(펌프 등) 관리자 등 정위치 근무 및 가동(준비) 철저

▹ 비상상황에 대비하여 근무자 정위치 근무

- 수방자재 현황 : 붙임 참조

ㅇ 폭염 대비 안전조치

- 폭염 특보 발령시 안전조치 시행(가급적 옥외작업 금지 조치)

폭염특보	폭염영향예보	안전조치 내용
예비단계	폭염 관심(단계) (일최고 체감온도 31℃이상, 2일)	∙폭염 저감을 위해 옥외작업장 살수량 증대(매시간 1회 이상), 관수설비 가동 ∙시원하고 깨끗한 물을 충분히 마실 수 있게 하고 휴식시간 부여 ∙폭염 대비 사전 안전교육 실시(열사병 등 온열질환에 약한 근로자 미리 확인)
폭염 주의보	폭염 주의(단계) (일최고 체감온도 33℃이상, 2일)	∙옥외 작업자에게 충분한 휴식시간 부여(매시간 15분 이상 휴식) - 민간군, 중작업자에 대해서는 휴식시간 추가 배정(30분 간격 휴식 등) ∙옥외 작업자에게 아이스 조끼, 아이스 팩 등 보냉장구 착용 ∙안전모 등 개인보호장구 착용에 소홀하지 않도록 유의 ※ 폭염 관심단계 조치사항 이행
폭염 경보	폭염 경고(단계) (일최고 체감온도 35℃이상, 2일)	∙가장 무더운 오후14~17시 사이 실외작업 중지 ∙옥외작업이 있을 경우 유연근무제 적극 활용(1~2시간 조기 출·퇴근) ※ 폭염 관심단계 조치사항 이행
	폭염 위험(단계) (일최고 체감온도 38℃이상, 1일)

ㅇ 강풍·태풍 대비 안전조치

- 강풍에 유실될 가능성이 있는 시설물의 결속상태 점검·보강 및 수거 조치

※ 국기게양대 국기 등 수거, 외부 차단봉 수거, I-Pond 덮게 폐쇄

- 외부 창호 잠금 조치(개방 금지) 및 퇴거시 개폐여부 점검

▹ 공용공간 : 관리사무소 조치 / 전용공간 : 입주기관(기업)에 조치 요청

- 기상상황에 따른 상황 유지 등 대비

▹ 비상상황에 대비하여 근무자 정위치 근무

ㅇ 화재 대비 안전조치

- 소방시설물 안전점검 : 연2회(3월, 9월)

※ 장비를 활용하여 소방시설물 작동시험 및 종합점검 실시(외부 안전점검 업체 대행)

- 소방 대피훈련 및 교육 : 연2회(6월, 12월), 소방자위대 및 입주직원 참여

- 방재실에서 소방시설관리 시스템으로 상시 관찰 및 대응체계 유지

2. 안전점검 및 예방순찰

ㅇ 안전점검 추진

구분	데이터센터			시설물관리용역	비고
	안전점검의 날 현장점검	작업장 순회점검	안전보건 합동점검	전기/기계/소방/영선/통신, 보안/미화
점검주기	매월 1회	매주 1회	매분기 1회	매일
점검내용	유해·위험요인 발굴 및 개선, 풍수해 대비 취약부분 여부 병행 점검			유해·위험요인 발굴 및 개선, 시설물 및 장비 등 유지관리

ㅇ 예방순찰 추진

구분	데이터센터	시설물관리용역(보안팀)	비고
순찰시기	기상청 기상특보 발효시 / 필요시	기상특보 발효시 / 매일
순 찰 자	에스플렉스센터운영과 담당	관리소장 / 보안팀 근무자
점검내용	유해·위험요인 유무 및 조치	유해·위험요인 유무 점검 (위험요인 발견시 조치 또는 운영과에 조치요청)

3. 비상근무체계 구축·운영

ㅇ 단계별 비상근무체계

단계 구분	기상현황	근무기준	근무내용
평시 (1단계)	**************************	****	****************** **************** ***********
2단계	*****************	***	************ ********
3단계	********** ****************	***	************ ***************
4단계	***************	****	************ *************

ㅇ 비상근무조 : 5개조 (단계별 순환 근무)

구분	1조	2조	3조	4조	5조	비고
에스플렉스센터운영과	***	***	***	***	***	**************** ************** **************
시설물관리용역	***********************************

ㅇ 비상근무조 역할

- 재난유형(폭우/강풍/태풍 등)에 따른 안전조치 사항 이행

- 비상상황에 대비하여 정위치 근무

- 비상상황 발생시 내부 보고(유선/카톡방) 및 조치

※ 자체 조치 불가시 ‘내부 인력지원’ 요청 및 ‘유관기관’에 협조 요청

□ 행정사항

ㅇ 에스플렉스센터 여름철 재해 예방계획 시행

ㅇ 여름철 재해 예방계획 시설물관리용역업체 통보

붙임  1) 에스플렉스센터 수방자재 현황 1부.
2) 유관기관 비상연락망 1부. 끝.