	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	보라매안전체험관 소화기체험장 물소화기 고장 발생 보고

1. 운영2과-182(2023.1.20.)호 『2023년 시민안전체험관 안전체험교육 안전관리 계획』 와 관련입니다.

2. 보라매안전체험관 소화기체험장에서 사용하는 물소화기의 작동 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 발견일시 : *********************

물소화기 노즐 누수	물소화기 물 분사 약함

나. 대상시설 : 보라매안전체험관 소화기체험장 물소화기 4개

다. 고장내용 : 물소화기 노후화로 인한 노즐 누수 및 물 분사약함

라. 관련사진

마. 조치계획 : ********************.  끝.

반장	김봉현		운영총괄팀장	조민정		운영1과장	05/18
설수호
협조자	주임	진승희		주임	남창수
시행	운영1과-5216	(	2023. 5. 18.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20나길 16 보라매안전체험관, 운영1과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4132	/전송	02-2027-4169	/	qhdguspc@seoul.go.kr	/	부분공개(5)