문서번호	정수과-5443
결재일자	2023. 5. 18.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		이철재	05/18
			김상동
협조	주무관		김거성
	주무관		이승태

수질자동계측기 샘플링시설 정비 계획

2023. 5.  .

암사아리수정수센터

(정  수  과)

수질자동계측기 샘플링시설 정비 계획

고장이 잦고 운영관리에 어려움이 있는 압력탱크타입 샘플링펌프, 배관 등을 개선하여 수질자동계측기 샘플링시설을 효과적으로 관리하고자 함

□ 관련근거

○ 2023년 수질자동계측기 운영관리 계획(정수과-3488, ‘23.3.29)

- ****************************************

□ 현   황

○ 시설현황 : *******************

- 현장에 설치된 계측기별로 다양한 샘플링펌프 사용으로 유지관리 어려움

· 예비펌프 확보, 펌프 고장시 신속한 교체 등 유지관리에 어려움

- 상시 시료수를 공급이 필요한 수질계측기 특성상 압력탱크타입 펌프 불필요

· 염소, 오존 등 노출로 인한 압력스위치 잦은 고장으로 샘플링펌프 관리 어려움

·**************************************************

활성탄지 펌프(PW-952LMA)		활성탄지 2계열 펌프개선(PBI 404)		#1 정수지입구 펌프(PW-350SMA)

※ 수질관리용 샘플링펌프 현황

연번	종류	모델명	설치 댓수	용 도	비고
1	** **	*********	*	**************
2		**********	*	*******************
3		**********	*	*********************
4	*** **	********	**	****************************
5		********	*	**************
6		************	*	******************
7		*******	**	**********************
8		*******	*	***************
9		*******	*	*****************
10	** **	*********	*	***************
11		*********	*	*************************

□ 개선방안

○ 펌프 종류 통일을 위해 압력탱크타입을 현재 사용중인 유사 성능의 펌프로 교체

- 활성탄지 및 정수지입구 펌프 종류 변경을 위한 배관 등 변경 구성

- *******************************************

- 펌프 토출배관에 활성탄처리수 샘플링을 위한 배관 및 밸브 구성 등

※ 펌프종류 비교

기존 샘플링펌프				교체 샘플링펌프
모델명	규격	설치댓수	사진	모델명	규격	설치댓수	사진
********* ******	*********** ******	**	*	******* ******	********* ******	**	*
********* ******	*********** ******	**	*	******* ******	*********** ******	***	*

□ 추진계획

○ 수질자동계측기 샘플링펌프 구매

- 구매물품

모델명	규격	재고	구매	구매목적	비고
***********	***	**	**	***********************
***********	*****	**	**	************************************

- 소요예산 : **********************************

- 구매방법 : 정수과 카드구매 후 결제계좌 입금조치

- 구매업체 : ***************************

○ 수질자동계측기 샘플링시설 개선 물품 구매·설치

- 개선대상 : *****************************

- 개선내용 : 펌프종류 변경에 따른 배관 구성 개선

· ************************************************

- 소요예산 : **********************************

- 구매방법 : 정수과 카드구매 후 결제계좌 입금조치

- 구매업체 : ***************************

붙임 : 샘플링펌프 관리대장 및 산출기초조사서(견적서 포함) 각 1부. 끝.