아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방장비(Zoll AED 산소포화도 감시용 케이블) 수리완료 알림

1. 현장대응단-3309(2023.5.16.)호 『소방장비고장발생보고서(Zoll AED)』 관련입니다.

2. 현장대응단에서 관리 및 운영하는 소방장비(Zoll AED 산소포화도 감시용 케이블)의 수리가     완료되어 다음과 같이 알림니다.

수리사진

가. 수리일시 : 2023. 5. 18. (목)

나. 수리내용 : 산소포화도 감시용 케이블 교체

	현 장 대 응 단 장
반장	박연진		진압3대장	표기승		현장대응단장	05/18
조철수
협조자
시행	현장대응단-3373	(	2023. 5. 18.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-846-0119	/전송	02-2187-8197	/	yeonjin92@seoul.go.kr	/	대시민공개