문서번호	공원운영과-7924
결재일자	2023. 5. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	05/18
			이인수
협조

남산청사 도시가스 설비 기밀검사 계획

2023. 5.

중부공원여가센터

(공 원 운 영 과)

남산청사 도시가스 설비 기밀검사 계획

남산청사에서 사용하는 도시가스 설비의 가스유출 여부를 점검하여 가스 폭발 사고에 사전 대비하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 남산청사 내 사용 중인 도시가스 설비의 배관 내부 기밀 검사를 실시하고 이상 시 정비하여 폭발 사고에 사전 대비하고자 함

□ 검사개요

ㅇ 검사일자 : 2023. 05. 19. 15:00

ㅇ 점검장소 : 남산청사 지상 1층 및 지하 2층

ㅇ 검 사 자 : *********************

ㅇ 점검대상 : 도시가스 배관 및 각종 밸브 내부 기밀 상태 점검

□ 점검계획

ㅇ 점검방법 : 도시가스 배관별 밸브 개폐 후 기밀 상태 확인

ㅇ 점검업체 : ***********************************

ㅇ 작업기한 : 시행일로부터 10일 이내

ㅇ 소요예산 : *****************************

- 예산과목 : 중부공원여가센터 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성, 남산별관 청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

따로붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 비교견적서 각 1부. 끝.