아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	잠수교북단 지하보도 승강기 부품 교체 수리

1. 잠수교북단 지하보도 승강기의 고장 부품을 교체하고, 정상 상태를 확인 후 아래와 같이 수리 비용을 지출하고자 합니다.

가. 건    명: 잠수교북단 지하보도 승강기 부품 교체 수리

나. 수리내용: 하중계(Load Cell) 부품 교체

******************************

라. 선정사유: 해당 물품을 제조·공급한 자로 직접 수리 가능하여 선정함.

**************************************

바. 납부방법: 채주 청구에 의거 거래계좌로 입금조치
************************************

사. 예산과목: 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 공공요금 관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 물품검사(수)조서(사진대지 포함) 1부.
2. 산출기초조사서 1부.
3. 사업자등록증 1부.
4. 통장사본 1부.
5. 전자세금계산서 1부.  끝.

주무관	김원수		기전과장	05/18
최경주
협조자
시행	기전과-5161	(	2023. 5. 18.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8396	/전송	02-300-8410	/	dnjstn2324@seoul.go.kr	/	부분공개(6)