문서번호	시설과-4155
결재일자	2023. 5. 18.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
박관호		05/18
		이승철
협조

서소문 본관

소방시설 신설 및 보수공사 완료보고

2023. 05.

경영지원부

【시 설 과】

서울시립미술관

【시 설 과】

본관 소방시설 신설 및 보수공사 완료보고

서소문 본관 사무실 신설 등 추가 소방설비 설치 및 경보기 고장 등 소방시설 보수를 완료하고 그 결과를 보고 함

□ 보수현황

ㅇ 건    명 : 서소문 본관 소방설비 신규 및 보수공사

****************************

**********************2건

********************************

□ 검사결과

ㅇ 검 사 일 : 2023. 05. 18.(목)

ㅇ 검사결과

- 신설 사무실 피난유도등 설치 상태 및 작동상태 양호

- 옥상 옥내소화전 저수위 경보기 고장수리 및 화재수신반 작동상태 양호

- 신설 사무실 등 소화기 설치 완료

ㅇ 점검사진

*	*	*
********	********	******

□ 행정사항

ㅇ 신설 사무실 피난유도등 설치 및 저수위 경보수리 등 보수 작업이 완료되어, 그 수리비용을 지급하고자 함.

붙임.  사진대지 1부.  끝.