문서번호	토목부-9048
결재일자	2023. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
노승환		박장진	05/18
			代최진우
협조
	주무관		홍현기

대모지하차도(광역상수도 구간) 암판정 결과 검토 보고(양재대로 구조개선사업)

- 양재대로 구조개선사업 -

대모지하차도(광역상수도 구간) 암판정 결과 검토 보고

2023. 5.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 양재대로 구조개선사업 -

대모지하차도(광역상수도 구간) 암판정 결과 검토 보고

『양재대로 구조개선사업』대모지하차도 광역상수관로 이설구간(No .22+00~ 31+00)에 대한 암판정 결과를 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

○ 위    치 : 강남구, 구룡터널 사거리 ~ 삼성의료원 교차로(개포4단지)

○ 규    모 : 폭 4차로, 대모지하차도 연장1,174km

○ 기    간 : '18. 7. ~ '24. 12.

○ 사 업 비 : 1,940억 원

○ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외1개사

○ 감 리 단 : (주)동명기술공단

Ⅱ		보 고 내 용

암판정 기완료

○ 암판정 개최 결과

- 일    시 : ***********

- 위    치 : **************************

- 위 치 도

○ 수량 증·감 현황

구 분	공 종	단위	수 량			비고
			당초	변경	증․감
터파기	토 사	㎥	*****	*****	******
	풍화암	㎥	*****	*****	******
사 토	토 사	㎥	*****	*****	******
	풍화암	㎥	*****	*****	******

○ 공사비 증·감 현황

구 분	금 액(천원)			비 고
	당초	변경	증․감
1. 광역상수도 이설공	*******	*******	*******
직접공사비	*******	*******	*******
제 경 비	******	*******	******
공 급 가 액	*******	*******	*******
부가세(V.A.T)	******	******	******
도 급 액	*******	*******	*******

Ⅲ		조 치 계 획

○ 대모지하차도 암판정 결과에 대한 책임건설사업관리기술인의 실정보고는 적정하다고 판단되므로 추후 설계변경에 정산 반영코자 함.

붙임 : 책임기술인 검토의견서 1부.  끝.