아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	송 파 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 종합감사결과 처분요구(번호 15호) 사항에 대한 처리계획

1. 관련문서

가. 소방행정과-4726(2023.4.26.)호“2023년 송파소방서 종합감사결과 처분요구사항 조치알림”

나. 예방과-5900(2023.5.02.)호“2023. 종합감사결과 처분요구(일련번호 15,16,17,18,19번) 조치계획"

2. 2023년 종합감사결과 다음 처분요구사항에 대하여 다음과 같이 조치하고자 합니다.

********************************************

********************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

다. 조치내용

○ 건축허가동의시 위험물검토의견서 미작성 대상에 대한 보완 조치

○ 향후, 건축허가동의 시 제연설비, 옥내소화전설비, 비상용승강기 등 설치대상에 비상전원 확보를 위하여 설치하는 비상발전기의 연료량이 지정수량 미만의 소량위험물(경유 200리터 이상)인 경우 저장 및 취급기준 등 적정성 여부를 판단하여 위험물검토의견서를 작성하고  허가청에 건축허가동의서에 첨부하여 회신

※ 예방과-3911(2019.2.8)호 "건축허가동의에 대한 위험물업무처리 지침개정(알림)".  끝.

지도관	인정교		예방팀장	신호칠		예방과장	05/19
염무열
협조자	지도관	서호준
시행	예방과-6760	(	2023. 5. 19.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, 송파소방서 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5262	/전송	02-3402-1190	/	fire3104@seoul.go.kr	/	부분공개(7)