문서번호	정수과-6641
결재일자	2023. 5. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	05/19
	정충구

염소 용기 반,출입 대장[23.03.23.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[23.05.12.(금)]

2023.  05. 12. (금)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		443	564		1081		539	1염소실	1염소실
2		436	700		442		563	1염소실	1염소실
3		671	564		1151		537	1염소실	1염소실
4
5
6
7
8
계		3병	1,828		3병		1,639
장소		1염소실			1염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	4,850kg			kg
	자체계근	4,870kg			1,690kg
주문수량		3,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		3,042kg			-
정산후 잔량		42kg			51kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************