문서번호	요금과-12565
결재일자	2023. 5. 18.
공개여부	대시민공개

주무관		요금관리2팀장		요금과장					결재
유경화		지창구		05/18
				서경란
협 조

교육일지(5.17.)

교육일시	2023. 5. 17. (수) 10:00~10:50
교 관	요금과장
교육대상	현원 20명/ 참석인원 16명 ※휴가자 (4명) : 교육내용 전파
교육제목	소형생물(유충) 발생 예방철저
교육내용	1. 소형생물 번식왕성기(5월~9월)로 취수 원수에서 유입되는 유충 개체수 증가가 예상되고 정수처리공정 및 배수지 등으로 성충이 유입될 우려가 있는 바, 2. 각 수도사업소는 아래 사항을 철저히 이행하여 안전하고 깨끗한 수돗물이 공급될 수 있도록 조치하기 바람 - 소형생물 민원 발생시 즉시 대응 - 공급계통(배수지 등)에 소형생물이 유입되지 않도록 방충망 설치, 관리철저 - 소형생물 서식환경(물웅덩이, 제조작업 등) 정비 철저 등 3. 민원 등에서 수도사업소 배수지, 수도꼭지에서 소형생물 발생 시 '상수도 소형생물(유충) 대응 매뉴얼'에 따라 신속히 대응하고 즉시 동향보고 하기바람. 끝.

붙임 : 상수도 소형생물 대응 매뉴얼 1부.  끝.