문서번호	급수운영과-8873
결재일자	2023. 5. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김기문		박상열	05/19
			채재일
협 조
	급수관리팀장			신정우
	주무관			이기명

2023년 배수지 내부 방식공사 하자검사 계획

(홍은배수지 1호지, 가좌배수지 2호지)

2023.  5.

서부수도사업소

(급수운영과)

(홍은배수지 1호지, 가좌배수지 2호지)

내부 방수 ․ 방식공사 하자검사 계획

2016년 및 2022년 시행 된『홍은배수지 1호지 및 가좌배수지 2호지 내부 방수·방식공사』에 대한 2023년 상반기 하자검사 및 조치계획을 보고 드림.

□ 공사 개요

구 분	2016년	2022년
공 사 명	*******************	******************
공 사 기 간	*************************	*************************
하 자 기 간	***************	***************
최종정산금액	************	************
도 급 사	************* ************************** ************************* ************************ *************************	************* *********************************** ************************** *********************** *************************

□ ‘23년 상반기 하자검사 계획(안)

○ 하자검사 실시

구 분	홍은배수지 1호지	가좌배수지 2호지
하자검사 일시	2023. 6. 7.(수) 오전 10시 ~	2023. 6. 1.(목) 오전 10시 ~
참여자 (총 9명)	********* *************************** **************************** ******** ****************************** *********** *********************** *********** *********************** ***********************	********* *************************** **************************** ******** ****************************** *********** *********************** *********** *********************** ***********************
검사방법	외부전문가, 시공사 및 공단감독 입회하에 육안 및 장비검사	좌 동
중점 점검사항	- 도막계열 : 균열 및 녹발생 등 하자 발생여부 조사 - 패널계열 : 타일 들뜸 등 하자 발생여부 조사	좌 동

○ 현장조사 결과에 따른 회의 개최

- 일 시 : 2023. 6. 1.(목) 및 6. 7.(수) 하자검사 후

- 장 소 : 서부수도사업소 4층 회의실

- 내 용

∙ 현장조사 내용에 따른 외부전문가 자문의견 청취 및 시공사 의견 검토

∙ 하자물량 산출방법 및 하자에 따른 보수, 보강 방법 등 논의

□ 조치계획

○ 하자내용 및 물량, 세부위치 작성(정밀안전진단업체)

○ 하자보수 시행(시공사) ⇒ '23년 하반기 배수지 항청소와 병행 시행

○ 하자검사 물량조사 및 결과서 작성을 "***********************************************************************하여 수행토록하고 추후 설계변경 반영코자 합니다.

□ 행정사항

○ 하자검사 결과 및 전문가 회의결과 본부 시설관리과에 통보

○ 외부 전문가 자문수당 지급 : ******************************

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비

붙   임  1. 자문의견서 각 1부.

2. 하자발생 및 조치현황 1부.  끝.