문서번호	총무과-13613
결재일자	2023. 5. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임채성		성호준	05/22
			조영창
협조

'23년 상반기 시청사 정기안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5.

행정국

(총무과)

'23년 상반기 시청사 정기 안전점검 계획

중대재해처벌법 시행에 따라 재난 및 안전사고에 대한 예방의 중요성이 강조되고 있어 시청사 정기 안전점검을 통해 사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○「중대재해 처벌 등에 관한 법률」제9조(사업주와 경영책임자의 안전 및 보건 확보 의무)

○「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조(안전점검의 실시)

○ 2023년 시청사 중대시민재해 예방 안전계획

□ 청사(시설물) 현황

연번	시설명	등급	시설규모		준공 년도	법적대상시설
			층수	연면적(㎡)		중대시민재해	시설물안전법
1	본 관	B	5/13	83,551	2012	○	○ (1종)
2	서울도서관	B	4/5	7,191	1926	○	○ (1종)
3	서소문청사 제1동	B	2/15	21,246	1975	○	○ (3종)
4	서소문청사 제2동	B	1/10	13,766	1968	○	○ (3종)
5	서소문청사 후생동	B	2/4	4,498	1980	○	○ (3종)
6	직장어린이집	B	1/4	2,017	1999	○
7	서소문청사 제3동	B	1/4	1,218	1975		○ (3종)
8	서소문청사 제5동	B	1/7	2,454	1971		○ (3종)
9	을지로 별관	D	1/5	4,419	1938		○ (3종)
10	송월동차고지	B	-/2	387	1990

□ 자체점검

○ 점검기간 : '23. 5.29.(월) ~ 6. 9.(금)

○ 점검대상 : 9개소 (을지로 별관 미사용으로 제외)

○ 점검방법 : 안전점검 체크리스트에 의거하여 담당별 자체점검

○ 점검내용

- 구조물의 균열 등 주요구조부 안전성 육안점검

- 수도, 전기, 가스, 소방 시설 등의 이상 유무 등

□ 점검용역

○ 용 역 명 : 2023년 상반기 시청사 정기 안전점검 용역

*********************

○ 용역대상 : 10개소(시청사, 직장어린이집, 을지로 별관 등)

○ 용역내용

- 설계도서 자료수집·분석 및 구조체 손상 여부 확인을 위한 현장조사

- 안정적인 유지관리를 위한 보수·보강 방안 제시 등

************************

*******************

- 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비

**********************************************************************************

□ 행정사항

○ 정기점검 결과 조치

- 중대한 결함이나 위험요인 발견 시 사용제한 등 응급조치 시행

- 즉시 조치 가능한 사항은 현장에서 즉시 조치

- 자체인력으로 보수가 불가한 사항은 전문업체 보수공사 시행

○ 점검결과 사후관리

- FMS(시설물정보관리종합시스템) 입력으로 시설물 안전(구조관련) 관리

붙임  분야별 안전점검 체크리스트 1부.  끝.