문서번호	행정지원과-10609
결재일자	2023. 5. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
강정구	임지미	이영세		05/22
				박기용
협 조

FCU 팬 교체 계획

2023. 5.

강남수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

FCU 팬 교체 계획

직원들의 쾌적하고 편안한 분위기의 근무환경을 위하여 FCU 팬을

교체하고자 함.

□ 현    황

○ 현재 조달구매로 설치된 FCU는 시로코팬 기본 탑재로 소음이 큼

- 업체측 주장 54db이나 실측 66db정도로 차이가 크고 업무에 지장발생

- 나라장터 조달구매로 대당 약 30만원정도 저렴하며 시로코팬 기본 탑재

- 대당 약 10만원정도로 냉각팬으로 교체하여 시세보다 저렴하게 사용 가능

- 냉각팬으로 교체 시 팬구조 및 원리 상 현저하게 저하될 것으로 예상됨

□ 교체개요

○ 건     명 : FCU 팬 교체

○ 교체 물품 및 수량 : 냉각팬 26개

□ 교체내용

○ 교체방법 : 기존 시로코팬을 냉각팬으로 교체

○ 교체업체 : 유지보수가 용이한 업체에서 교체

○ 소요예산 : *********************** ※설치비 및 부가세 포함

○ 예산과목 : 서비스장비확충 및 환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비(01)                   [51102]

※본관 FCU 교체 및 방열기 철거 공사 후 남은 금액 추가 사용

□ 행정사항

○ 신용카드로 현장 결재 후 납부.

- 서울특별시 회계관리에 관한 규칙 제29조(계약의 체결)     끝.