아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	*******************
(경유)
제목	석관특별계획2구역 상수도관 철거 폐쇄 검토 회신

귀 사에서 제출한 「석관특별계획2구역 내 상수도관 철거 및 폐쇄공사 착공계 및 시공계획서」대해 아래와 같은 조건으로 승인 처리 하였음을 알려드리오니, 공사 시 시민 불편사항이 발생하지 않도록 공사장의 안전 및 품질 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 원인자부담금 납부 후 공사 시행(퇴수비 등).

나. 상수도 전문 건설사업관리자 선임 후 반드시 현장에 입회하여 공사 실시.

다. 수도 자재는 반드시 사급자재 승인을 받은 자재만을 사용.

라. 단수 발생 시 사전 승인을 득한 뒤 시공하여야 하며 민원이 발생하지 않도록 공사 5일 전 충분한 단수안내 후 실시.

마. 수질민원이 발생하지 않도록 밸브조절이 필요한 경우 유의하여 작업 시행.

바. 준공서류 접수 시 폐쇄구간의 시공현장 일치 여부 확인을 위해 주변 건물 및 도로 등 전경이 확인되도록 사진, 동영상 등을 기록하여 제출.

사. ****************************************************************************************************************************

아. 기타 세부사항은 승인조건 준수.

붙임  1. 승인조건 1부.

2. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김윤빈		시설관리팀장	代최덕환		시설관리과장	05/22
이동욱
협조자
시행	시설관리과-11880	(	2023. 5. 22.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2209	/전송	02-3146-2239	/	dbsqls98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)