문서번호	시설관리과-8927
결재일자	2023. 5. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
고원석	김진성	05/22
		문병희

품질시험계획(충진) 승인 검토 보고

【2022년 남부순환로 장기사용 송배수관 정비공사】

2023. 05.

강남수도사업소

(시설관리과)

품질시험계획(충진) 승인 검토 보고 ****************************

우리사업소에서 시행중인『**************************』와 관련하여 서울시설공단의 충진에 따른 품질시험계획 승인 요청에 대한 검토 결과를 보고 드림. 【*******************************】

공사개요

가. 공 사 명: **************************

나. 공사기간: *************************

다. 도 급 액: ***************

라. 공사개요: *******************

마. 도 급 자: ******************

바. 공사감독: *****************

관련법령

건설기술진흥법 제55조(건설공사의 품질관리) 및 동법 시행령 제89조(품질관리계획 등의 수립대상공사)

- 총공사비가 2억원 이상인 전문공사의 경우 품질시험계획 수립대상

건설기술진흥법 시행령 제90조

- 건설업자와 주택건설등록업자는 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하여 건설공사의 발주자에게 제출하는 경우에는 미리 공사감독자 또는 건설사업관리기술자의 검토·확인을 받아야 하며, 건설공사를 착공하기전에 발주자의 승인을 받아야 한다.

검토내용

품질관리자 배치

성 명	기술등급	자격종목 및 등록번호	품질관리업무 수행기간	교육이수 현황 (건설기술진흥법 시행령 제42조)
***	** ***** *****	************ *********	************ *********	********************* ******** ************

품질시험실 배치계획: 해당없음

- 자재에 대한 품질시험은 국립·공립시험기관의 시험성적서로 대체하여 시행되므로 시험시설이 불필요함.

품질시험계획

- ******************************************************

**	****	**	**	****
**********	*******	*	*************	**********
****	******	**	*************	**********
****	*****	**	*************	************
****	******	***	***********	************
***	******	*	*******	************

검토결과

품질관리자 배치 검토 : **

- 건설기술 진흥법 시행규칙 제50조 제4항 별표5

· 품질관리자 배치 : 초급기술인 1명 이상으로 승인

· 품질시험실 배치 : 해당없음

품질시험계획서 검토 : **

- **********************************************

조치계획

상기 품질시험계획서 검토결과를 다음과 같이 서울시설공단에 승인 통보하고자 함.

- ****************************************

- *************************

- ***************************************

붙임 : 품질시험계획서 1부.  끝.