아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2023년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른 검수 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-2966(2023.5.15)호"2023년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에         따른 검수 계획 알림"

나. 목동119안전센터-1694(2023.5.16)"2023년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공       에 따른 검수 계획 보고"

2. 2023년 목동119안전센터 관내 소방용수시설 도색 및 보온 공사 준공에 따른 검수     결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2023. 5. 15.(월) ~ 2023. 5. 22.(월)

나. 대   상 : 총 35개소(도색34, 보온1)

1) 양 호 : 33개소(지하식32, 지상식1)

2) 불 량 : 2개소(지하식 350138, 360115)

다. 방   법 : 각 팀별 당번일 소방차량(펌프/탱크)이용 현지확인

라. 내   용 : 지침서 규정에 의하여 검수 실시

붙 임 : 23년도 도색 및 보온 검수결과(목동) 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	박희석		진압1대장	김은회		119안전센터장	05/23
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-1792	(	2023. 5. 23.	)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 목동119안전센터 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	pphs0909@seoul.go.kr	/	대시민공개