문서번호	급수운영과-8240
결재일자	2023. 5. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강은수	류태현	05/23
		이용구

소화전 이설 요청에 따른 검보토고

[가산동 현대 테라타워 신축공사에 따른 도로 확장공사]

2023. 5. 23.

남부수도사업소

(급수운영과)

소화전 이설 요청에 따른 검토 보고

금천구 [가산동 현대 테라타워] 신축공사 중 부지 앞(보도) 도로 확장 공사에 따른 소하전 이설 요청건에 대하여 아래와 같이 검토보고 드림.

※관련공문 : (주)동광인터내셔날 DK TOWER 2023-05-08호(23.5.22.)

***********************」

□ 현   황

❍ 주    소 : **********

❍ 공사현황 : 지상식 소화전 이설 D=100/100, L= 3.0m

❍ 매설연도 : 2017년 매설

❍ 시 공 사 : **********

❍ 담 당 자 : *******************

□ 검토내용

❍ GIS현황도

❍ 현장사진

❍ ********** 도로 확장공사에 따른 지상식 소화전 이설공사를 원인자부담으로 시행하고자함

❍ 공사현황 : 지상식 소화전 이설 D=100/100, L= 3.0m

□ 처리계획

❍ 상수도관 이설요청에 대하여 붙임과 같이 이설승인 조건을 부여하여 원인자가 이설 공사를 시행토록 회신코자함.

❍ 상수도 지리정보시스템(GIS) ｢원인자 이설 공사｣ 대장에 등록하여 착공계 및 준공계 등을 철저히 관리코자 함.

❍ 이설 공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 감리감독비등 원인자부담금을 산출하여 납부토록 통보코자함.

❍ 해당사업의 건설사업기술자 ㈜대한콘설탄트 에게 시공 감독토록하여 품질 향상에 기어코자함.

붙임  1. 이설 승인 조건 1부.

2. 원인자 부담금 산출서 1부.

3. 소방서 이설신청 회신문 1부.  끝.