문서번호	누수대응과-5033
결재일자	2023. 5. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	누수대응과장	시설부장		상수도사업본부부본부장
서동민	김근용	전태호		05/23
				권민
협 조
	생산관리과장		김형준
	시설관리과장		이태형
	재료연구과장		박영복

『자재 사용 요청에 따른』

외부전문가 검토회의 개최 계획

2023. 5.

상수도사업본부

(시설부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『자재 사용 요청에 따른』

외부전문가 검토회의 개최 계획

수도용 자재 중 PVC, 강관, 수도용고무 사용요청에 대한 외부전문가 검토회의 개최 계획을 보고 드림

1		현 황

□ 관련 근거

ㅇ 상수도 청렴문화 정착을 위한 업무개선(감사과-10414호, ’13.12월)

ㅇ 상수도관 사용기준 수립(계획설계과-8787호, ’14.12월)

ㅇ 자재 사용절차

- KC 인증 및 성능인증 획득 여부 확인 후 자재사용 절차 진행

자재사용 요 청	➱	신청서 검 토	➱	자재 품질시험	➱	시공성 평 가	➱	상수도 기술심의 위원회
				외부 전문가 검토회의

※ 시범시공 유무, 기간 등은 외부 전문가 검토회의에서 결정

□ 추진경과

ㅇ '23. 4.10 : 자재 사용요청 및 검토

****************************************

- 사용요청서 보완 및 최종 검토결과 ‘이상없음’

ㅇ '23. 4.15. : 자재 품질시험 대상기간 조사

***********************************

********************************

ㅇ '23. 4.20. : 시공성 평가 대상 구간 현장 조사

□ 자재 사용요청 내역 및 특징

【 PVC 】압력용 경질 폴리염화비닐관 (iPVC)

ㅇ 주요특징

- 염화비닐 수도관의 인장강도 및 내구성을 강화시켜 토압 및 관 내부의 압력에 견디고, 외부 충격을 흡수

- 관 및 고무링의 신뢰성 평가를 통해 관이 매설되어 안전한 장기 내구성능

ㅇ PVC계열 자재 사용 현황

- ********************************************* ***********************

************************************

【 강관 】수도용 폴리에틸렌 라이닝 강관

수도용 카본나노튜브 PE 3층 폴리에틸렌 피복강관

ㅇ 주요특징

- 폴리에틸렌으로 코팅된 강관으로 녹, 부식에 강하며 내구성과 위생성이 우수하며 강관의 강성을 갖춘 제품

- 강관내면을 카본나노튜브 도장하여 내마모성과 내충격성에 강하며 친환경적이며 시공후 유지관리 용이

ㅇ 강관 자재 사용 현황 : 수도용 폴리에틸렌 피복강관 등 4종

【 수도용고무 】

ㅇ 주요특징

- 장비로 관접합 시공시 소켓의 내부와 삽입구가 깨지고 녹이 발생되는 현상을 방지하기 위하여 완충 수도용 고무 삽입

- 충격으로 깨지는 현상을 방지하고 유체의 흐름을 원활하게 함

ㅇ 수도용 고무 사용 현황 : 타이튼 고무링 등 5종

2		외부전문가 검토회의

□ 위원회 구성

**************

****************************************

*******************************************

***************************************

****	*******	*******	****
***	****	**************
***	****	*******
***	****	***********	**********
***	****	***********

□ 회의개요

ㅇ 일    시 : ***************************

ㅇ 장    소 : *********

ㅇ 검토대상 : *******************************************

ㅇ 주요내용

- 신규자재 사용 요청에 따른 제품 검토

- 시공성 평가기간 및 비용부담 주체 등

ㅇ 진행순서

시 간		내 용
16:00 ~ 16:10	10분	위원회 개최 및 참석자 소개(누수대응과장)
16:10 ~ 17:10	60분	제품 설명 및 질의 답변(제품사 각 관계자)
17:10 ~ 17:50	40분	토론 및 의견수렴(위원회)
17:50 ~ 18:00	10분	주요 검토 내용 발표(누수대응과장) 위원장 심의내용 의결(부본부장)

□ 세부 검토내용

ㅇ 신규자재 사용 요청에 따른 제품 검토

- 제품(자재)별 특성 및 장․단점 검토

- 자재특징 및 자재접합 방법 등

- 제품 생산자별 품질 및 성능 적합성 확인

- 기존 자재와의 차이점 및 비교 등

ㅇ 시공성 평가 기간 및 비용부담 주체 검토

- **********************************************

	비금속계열 외부전문가 자문회의
************************************** ****** ************************ ****************************** *****************

ㅇ 누수복구 등 향후 유지관리 방안

ㅇ 다른 제품과의 호환성, 경제성, 시공성 등

3		행정사항

ㅇ 외부전문가 검토회의 개최 계획 관련 부서 통보

ㅇ 외부전문가 검토회의 결과에 따라 자재 사용 절차 진행

붙임 : 제품설명서 및 검토자료(별첨) 각 1부.  끝.