정수약품 수불부(5.22.)

결재	주무관	주무관	정수과장
	장주혁	이금재	05/23
			김경진

일자	PAC(17%)(ℓ)					PAHCS(ℓ)
	입고량	사용량			재고량	입고량	사용량			재고량
		1계열	2계열	합계			1계열	2계열	합계
이월량					481,408					77,637
5.01		2,750	1,964	4,714	476,694		0	0	0	77,637
5.02		2,692	1,968	4,660	472,034		0	0	0	77,637
5.03		2,768	2,007	4,775	467,259	156,000	0	0	0	233,637
5.04		2,835	2,037	4,872	462,387		0	0	0	233,637
5.05		2,810	2,018	4,828	457,559		0	0	0	233,637
5.06		2,484	1,826	4,310	453,249		0	0	0	233,637
5.07		3,027	2,169	5,196	448,053		0	0	0	233,637
5.08		2,830	2,016	4,846	443,207		0	0	0	233,637
5.09		2,804	2,021	4,825	438,382		0	0	0	233,637
5.10		2,871	2,086	4,957	433,425		0	0	0	233,637
5.11		2,995	2,154	5,149	428,276		0	0	0	233,637
5.12		2,950	2,133	5,083	423,193		0	0	0	233,637
5.13		2,877	2,059	4,936	418,257		0	0	0	233,637
5.14		2,784	1,960	4,744	413,513		0	0	0	233,637
5.15		2,952	2,126	5,078	408,435		0	0	0	233,637
5.16		2,743	1,992	4,735	403,700		0	0	0	233,637
5.17		2,861	2,079	4,940	398,760		0	0	0	233,637
5.18		1,162	834	1,996	396,764		3,020	2,191	5,211	228,426
5.19		0	0	0	396,764		4,660	3,411	8,071	220,355
5.20		0	0	0	396,764		4,324	3,147	7,471	212,884
5.21		0	0	0	396,764		4,052	2,986	7,038	205,846
5.22		0	0	0	396,764		4,096	2,972	7,068	198,778
5.23		0	0	0	396,764		0	0	0	198,778
5.24		0	0	0	396,764		0	0	0	198,778
5.25		0	0	0	396,764		0	0	0	198,778
5.26		0	0	0	396,764		0	0	0	198,778
5.27		0	0	0	396,764		0	0	0	198,778
5.28		0	0	0	396,764		0	0	0	198,778
5.29		0	0	0	396,764		0	0	0	198,778
5.30		0	0	0	396,764		0	0	0	198,778
5.31		0	0	0	396,764		0	0	0	198,778
합계	0	49,195	35,449	84,644		156,000	20,152	14,707	34,859

물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(가성소다 50%)	물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(과산화수소수 34%)
납품업체 (주)성보화학	주 소: 영등포구 문래로 98 대표이사: 장치성	납품업체 (주)이텍코리아	주 소: 안양시 동안 관앙동 1588-6 평촌라츠오피스텔 412 대표이사: 구자찬

일자	과산화수소(ℓ)			가성소다(50%)(ℓ)			폴리아민(kg)			분말활성탄(5%)(kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			15,307			50,619			2,683			11,000
5.01		0	15,307		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.02		0	15,307		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.03		120	15,187		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.04		0	15,187		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.05		0	15,187		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.06		0	15,187		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.07		378	14,809		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.08		0	14,809		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.09		0	14,809		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.10		0	14,809		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.11		172	14,637		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.12		0	14,637		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.13		0	14,637		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.14		0	14,637		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.15		0	14,637		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.16		0	14,637		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.17		52	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.18		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.19		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.20		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.21		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.22		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.23		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.24		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.25		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.26		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.27		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.28		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.29		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.30		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.31		0	14,585		0	50,619		0	2,683		0	11,000
합계	0	722		0	0		0	0		0	0