아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	북아현119안전센터장
(경유)
제목	위험물 저장소 사용중지 신고 처리 알림(아ㅇㅇㅇㅇ신ㅇㅇㅇㅇ)

1. 예방과-5325(2022.5.18.)호『위험물 저장소 사용중지 신고 처리 통보』와 관련입니다.

2. 다음과 같이 위험물 저장소 사용중지 신고를 처리 하였으니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대상명

연번	대상명	주소	허가번호	구분
1	**********	*******************	****************	******* ****************

나. 설치자(소유자): ********************************

다. 사용중지기간:***************************

라. 사용중지사유:***********************

마. 안전조치방법

1) 탱크 내 위험물 제거

2) 저장소 내 밸브 및 주입구 폐쇄

3) 출입통제 펜스 설치로 출입구 폐쇄

3. 행정사항

○ 해당 부서에서는 관내 위험물 제조소등의 안전관리에 철저를 기해주시고, 당해 위험물시설의 사용중지 기간에 임의로 저장·취급행위 등 사용이 있을 때에는 즉시 예방과로 통보하여 주시기 바랍니다.  끝.

	예 방 과 장
조사관	이재형		위험물안전팀장	代배철수		예방과장	05/23
강길구
협조자
시행	예방과-5459	(	2023. 5. 23.	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-6981-5491	/전송	02-2187-8352	/	jojoyubi@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)