문서번호	도시계획과-6583
결재일자	2023. 5. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		광고물관리팀장		도시계획과장		도시관리국장
김학구		이승근		代김기한		05/23
						임창섭
협조

2023년 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 결과보고

2023년 풍수해 대비 -

옥외광고물 안전점검 결과보고

2023. 5.

(도시계획과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	전문가			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	이해당사자			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	갈등발생요인			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [√] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	서울시	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	민간단체	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [√] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 2023년 풍수해 대비 -

옥외광고물 안전점검 결과보고

풍수해 대비 옥외광고물에 의한 안전사고를 사전 예방하고자 점검을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 「서울시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」 제9조 및 같은 법 시행령 제36조, 제38조의 2

□ 2023년 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 추진계획

○ 서울시 도시경관담당관-3147호(2023. 3. 15.)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검기간: 2023. 2. 20. ~ 2. 28.(8일간) / 연 1회(상반기)

□ 점검대상: 성동구 관내 게시 광고물 중 안전점검 대상 옥외광고물

○ 유형별 점검대상 및 개수: 총 207개

- 벽면이용간판: 114개(4층 이상에 설치하거나 한 변의 길이가 10m 이상)

- 돌 출  간 판: 54개(높이가 5미터 이상이고 한면의 넓이가 1㎡ 이상)

- 지주이용간판: 12개(지면으로 부터의 높이가 4m 이상)

- 현수막게시틀: 5개(면적 30㎡ 초과)

- 옥 상 간 판: 22개(높이가 4m미만인 볼링핀 모형의 것과 직접도료로                            표시 하는 것을 제외한 옥상간판)

□ 점검방법: 전문가 점검(서울시옥외광고협회 의뢰)

○ 서울시에 보고한 안전점검 체크리스트에 의거 점검대상 시설물 정밀 점검

□ 점검내용

○ 광고물의 고정상태 불량에 따른 붕괴, 추락 및 파손 우려 여부

○ 전기설비 노후 및 부적합 설비 등으로 인한 화재 및 감전사고 우려 여부

○ 광고물 등의 노후, 균열, 휨, 이탈(유격), 부식 여부 등

Ⅲ		점 검 결 과

□ 점검 후 조치대상: 없음

○ 광고물없음 표시: 29개소 (현장 확인 결과 폐업 및 이사)

- 점검기관이 '광고물없음 표시'라고 확인해준 한 31개소 중 2개소는

이후 담당 확인결과 업체에서 외벽공사 완료후 광고물을 재설치함

붙임  1. 안전점검 결과 보고 1부.

2. 안전검검 광고물사진 1부.  끝.