아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 6월 소방용수 정기조사 계획 수정 보고

1. 관련근거

가. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 재난관리과-1068(2023.2.20.)호『2023년 소방용수시설 운영 기본 계획 알림』

2. 목동119안전센터 6월 소방용수시설 정기조사 계획을 아래와 같이 실시 하고자 합니다

가. 일  정 : 2023. 06. 05(월) ~ 06. 13(화)

※ 세부 변경 일정은 붙임 참조

나. 대  상 : 389개소

- 소방용수 389개소(공설 소화전 388개소.저수조1개소)

- 비상소화장치 13개소(공설소화전에 포함)

다. 조사자 : 진압1대장 김은회 등 18명(안전책임자: 각 팀대장)

라. 조사방법

- 당일 근무 직원이 소방차량 및 이륜차 등 활용

- 소방용수시설 조사시 소방통로확보훈련 병행

- 타 업무로 인해 계획된 날짜에 불이행시 실시한 날짜 근무일지에 기록유지

- 현장안전관리 책임관 : 각 팀 대장

3. 행정사항

○ 각 조별 담당자는 소방용수시설 정기조사 중 안전사고 발생 방지에 만전을 기하고,         조사 결과 등 변경 사항을 119행정정보시스템에 입력 유지관리 바랍니다.

붙 임 :  6월 소방용수시설 조사 일정 1부.  끝.

담당자	박희석		진압2대장	박정국		119안전센터장	05/24
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-1825	(	2023. 5. 24.	)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 목동119안전센터 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	pphs0909@seoul.go.kr	/	대시민공개