아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	업무 지시[2023년 고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사(10구간)]

1. 급수운영과-9376(2023. 5. 24.)호 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는「2023년 고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 10구간 업무지시(변경)를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 업무지시 사항

구분	위치(구간)	업무 지시사항	비고
1	신월3동 181-12 (10구간)	상기구간에 대하여 당초 설계도면에 따라 상수도 직관(D150mm) 부설로 되어 있으나 해당구간이 주택밀집구역이며 도로가 협소하여 민원대응에 어려움이 있으므로, 향후 신속한 민원처리 및 수계조절을 위해 신월3동 181-12번지 앞에 추가 중간밸브를 설치(D150mm)

끝.

	강서수도사업소장
주무관	최형석		급수운영팀장	이연창		급수운영과장	05/24
성기선
협조자
시행	급수운영과-9389	(	2023. 5. 24.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	chs0831@seoul.go.kr	/	부분공개(6)