문서번호	정수시설과-5503
결재일자	2023. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박홍선	전훈	05/24
		代전훈
협 조

1 정수장 약품투입동 외 2개소 옥상방수공사 추진 계획

2023. 5.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1 정수장 약품투입동 외 2개소 옥상방수공사 추진 계획

1정수장 약품투입동, 탈수기동, 송수펌프동 옥상 방수층 노후에 따른 방수능력 저하로 방수층 정비를 통한 구조물 내구성 향상 및 깨끗한 수돗물 생산 환경을 조성하고자 함

Ⅰ		시설물 개요

시설명	시설물 개요	사 진
약품투입동	- 구조: 철근콘크리트 - 층수: 지하1층/지상2층 - 연면적: 2,775.24㎡ - 준공년도: 1986년 12월
탈수기동	- 구조: 철근콘크리트 - 층수: 지상2층 - 연면적: 866㎡ - 준공년도: 1986년 12월
송수펌프동	- 구조: 철근콘크리트 - 층수: 지하1층/지상1층 - 연면적: 3,593.49㎡ - 준공년도: 1986년 12월

Ⅱ		시설물 보수현황

❍ 옥상방수 현황

구분	시설명	옥상방수		설치년도	보수이력
		형식	수량
****	***** **** *****	*****	******	*****	***** *********

❍ 보수이력

2018년 스카이패널 테이핑 보수하였으나 접합테이프 들뜸

※ 현황사진

약품투입동 옥상방수층 테이프 들뜸	배출수동 옥상방수층 테이프 파손	송수펌프동 옥상방수층 테이프 파손

❍ 보수방안

- 2022년 암사아리수 정수센터 옥상 방수 방식 방안 자문회의 결과에 따라 구조물 상태가 양호한 건물로 스카이 패널을 철거하지 않고 손상된 테이핑부분은 보강 후 우레탄 방수 시행

Ⅲ		시설물 개선계획

❍ 사업 규모

구분	시설명	옥상방수		산출내역	사업비
		형식	수량
****	******	***** **	****	********* *****************	*** ***
	****		****
	*****		******

Ⅲ		발주 계획

□ 사업현황

*************************************

***************************

*****************************************************

********************

**********************

**********************************************

***************************

***************************************************

□ 계약 방법

***************

**********************

****************************************

*************************************

******************

※관련근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 [시행 2023. 1. 1.]

제30조(수의계약대상자의 선정절차 등) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

2. 추정가격이 2천만원 이하인 공사, 물품의 제조ㆍ구매 및 용역의 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 계약을 체결하는 경우에는 추정가격이 5천만원 이하인 경우로 한다.

가. 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업 또는 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업

***************

*******************

***************************

*********************************)

Ⅳ		추진 일정

❍ 2023. 5. 10.: 관급자재 특정제품 선정(제품선정위원회 개최)

❍ 2023. 5.: 공사시행(본부 계약심사 1억 미만으로 생략)

❍ 2023. 5.: 물품구매

❍ 2023. 5.: 공사계약 및 착공

❍ 2023. 10.: 공사 준공.  끝.

붙임  1. 1정수장 약품투입동 외 2개소 방수공사 사업설명서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 암사아리수정수센터 옥상 방수 방식 방안 자문회의 결과보고 각 1부.

4. 특정제품 심사의결서 각 1부.

5. 여성기업 인증 및 시공실적 관련 자료  각 1부.  끝.