안전 동행, 안심 마중물
	서 초 소 방 서
수신	예방과장
(경유)
제목	2023년 5월 중 보이는 소화기 유지관리 결과 보고(양재)

1. 관련근거

가. 예방과-4577(2022.3.16.)호 "2022년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획"

나. 예방과-41269(2022.12.28.)호 "지역주민 참여 보이는 소화기 관리체계 개선

추진계획 알림"

다. 예방과-7045(2023.5.4.)호 "2023년 5월중 보이는 소화기 유지관리계획 알림"

2. 우리 119안전센터 관내의 2023년 5월 중 보이는 소화기 유지관리 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 보이는 소화기함 관리 현황(양재)               ※ ( ) 신축으로 철거 : 80-252-2019-017-기

연도별 구분		2015년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
기본형	135(1)	3	19	8	31(1)	23	6	10+7(기증)	18 (기증)
거리형	31				4	15	12
합계	156(1)	3	19	8	35(1)	38	18	17	18

※ 2022년 보이는소화기 7개소 증설 → 서초구청 기증설치 반영

※ 2023년 보이는소화기 18개소 증설 → KCL 기증 설치 반영(4.22~4.23일간 현장확인)

※ 보이는소화기 케이스 1개소(80-252-2019-002-거) : 투명앞판, 아크릴판파손 → 보수요청(5/23 민원관련 일부 정비)

※ 2023년 화재없는 마을 관련 보이는소화기 10개소 증설(현재 현장 검수중으로 미포함)

붙임  보이는 소화기 유지관리 결과(5월,양재).  끝.

	양재119안전센터장
담당자	천태준		진압1대장	사재경		119안전센터장	05/24
김대수
협조자
시행	양재119안전센터-1884	(	2023. 5. 24.	)	접수		(		)
우	06779	서울특별시 서초구 동산로 9, 양재119안전센터 (양재동)	/	seoul.go.kr/seocho
전화	02-572-5523	/전송	02-3462-8119	/	tjsky@seoul.go.kr	/	부분공개(6)