문서번호	운영과-4216
결재일자	2023. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
한현재		05/24
		오근
협조
	주무관		김영현

북서울미술관 경비실 에어컨 수리작업 추가보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5.

북서울미술관
(운영과)

북서울미술관 경비실 에어컨 수리작업 추가보고

5.19.(금) 진행했던 에어컨 수리작업 중 추가 고장이 발견되어 5.22.(월)에 추가작업을 진행하고 아래와 같이 보고드림.

□ 정비근거

○ 운영과-4161(2023.5.22.)[북서울미술관 경비실 에어컨 수리계획]

□ 추가수리

○ 수리사진

증발기 교체(5.19.)	증발기 교체(5.19.)
실외기 작업(5.20.)	EEV 교체(5.20.)

○ 5.19.(금) 증발기 교체 후에도 에어컨이 작동하지 않음

※ 당일 수리완료 불가하여 계획된 견적보다 낮은 가격에 증발기 교체

○ 5.22.(월) 업체 재방문 실외기 EEV(전동밸브) 교체 및 수리 진행

□ 수리비 지급

○ 수리일자 : 2023. 5. 19.(금), 5. 22.(월)

○ 수리업체 : **********

- 사유 : ******************************

○ 소요예산 : *********

- 실내기 증발기 2대 교체 : *********

- 실외기 수리 : *********

- 합    계 : *********

- 지급방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금처리

- 예산과목 : 문화예술진흥, 미술관 유지보수, 북서울미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  견적서 2부.  끝.