아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축허가 동의 위험물 업무처리 검토의견(남대문로5가 84-17)

1.  건축과-18349(2023.5.10.)호 「건축(신축-제1회설계변경)허가 신청에 따른 업무 재협의(남대문로5가 84-17)」와 관련입니다.

2. 건축허가 동의 위험물의 사용여부 등 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상 및 위치: *********************

나. 검 토 결 과: ***********************************************

붙임  1. 건축허가 동의 위험물 검토의견서(남대문로5가 84-17) 1부.

2. 발전기사용량계산서 1부.

3. 비상발전기실 도면 1부.  끝.

조사관	추재민		위험물안전팀장	강홍식		예방과장	05/25
서용석
협조자	지도관	김태완
시행	예방과-6217	(	2023. 5. 25.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 중부소방서 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-6981-0101	/전송	02-2238-1803	/	schujm01@seoul.go.kr	/	부분공개(7)