문서번호	운영1과-5490
결재일자	2023. 5. 25.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주임	운영총괄팀장	운영1과장		서울시민안전체험관장
남창수	조민정	설수호		05/25
				정진기
협 조
	운영2과장		화현근

서울특별시 시민안전체험관

에너지사용량 감축 계획

2023. 5.

시민안전체험관

(보라매 운영1과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2023년 서울특별시 시민안전체험관 에너지사용량 감축 계획

`공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정, `공공건축물 에너지 소비량 보고 등  각종 법령 및 에너지 정책을 준수하고 효율적인 사용을 통해 예산을 절감하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

ㅇ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2020-197호)

ㅇ 녹색에너지과-31868(2018.12.13) "2018년도 겨율철 공공기관 에너지절약대책 송부"

ㅇ 건축기획과-29576(2022.08.16) "공공건축물 에너지소비량 보고 법령 준수요청"

ㅇ 市소방행정과-481(2023.1.13) "2023년 소방관서 시설물유지보수 예산배정내역 알림"

Ⅱ		추 진 방 향

ㅇ 청사 보수보강 사업을 통한 에너지 사용 효휼 향상 및 녹색제품 우선구매

ㅇ 점검시간, 에너지 가동시간 등 절약 목표 설정을 통한 예산절감 추진

- 공공건축물 에너지소비량 보고(감축계획) 전년도 대비 사용량 10% 감축

Ⅲ		건 물 현 황

ㅇ 일반현황

구 분	운영1과(보라매)	운영2과(광나루)
개 관	2010. 5. 25.	2003. 3. 6.
위 치	동작구 여의대방로 20나길 16	광진구 능동로 238
규 모	********************	*******************
체험시설	교통사고, 지하철사고 등 20종	소화기, 지진, 태풍 등 20종
이용기준	청소년 및 성인 중심	어린이 중심

Ⅳ		에너지 절약(냉방)

ㅇ 냉방시설 가동 기간 : `23. 6. 19. ~ `23. 9. 10. (84일간)

- 가동조건 : 기상청 예보기준 해당지역 낮 최고온도 33℃ 이상인 경우

- 가동시간 : 오전 11시 ~ 12시, 오후 1시 ~ 3시(실내 냉방온도 28℃ 준수)

※ 가동시간 내에서 세부 운영시간 조정, 시설실무관 냉방기 기동상황 일일보고

※ 사무실 공용 선풍기를 활용하고 불필요한 개인기구 사용금지

ㅇ 간소복(활동복, 마스크) 적용 : `23. 5. 15. ~ `23. 9. 30. (139일간)

- 근무자 간소복(활동복) 착용근무, 단 행사 등 필요시 지정복장 착용

- 코로나19 관련 마스크 미착용 허용, 단 교육전 고지 및 거부시 착용

※ 교육시간 외 기능성 티셔츠(사복) 가능, 단 업무동(사무실) 내에서 만 착용

Ⅴ		에너지 절약(조명)

ㅇ 복도, 화장실 등 공용공간 실내 조명 가동

- 체험관 운영시간 동안 1/2 이하 점등 및 종료 시 소등, 흐린날과 우천시 제외

ㅇ 체험시설(업무시설) 조명 가동

- 체험시설(업무시설) 사용시만 점등, 중식시간(대기시간) 소등

※ 휴관일 사무실외 전체 소등, 교대근무에 따른 최소시설만 운영

ㅇ 실외 조명 가동

- 하절기 : 3월 ~ 10월 일몰 후 1/2 점등 및 저녁 10시 소등

- 동절기 : 11월 ~ 2월 일몰 후 1/2 점등 및 저녁 9시 소등

※ 체험관 특성과 주변상황에 따라 소등시간은 1시간 범위내에서 탄력적용

Ⅵ		에너지 절약(전기)

ㅇ 편의시설 : 엘리베이터, 에스컬레이터 사용중지(장애인 방문 시 운영)

ㅇ 식수용 냉온수기 사용

- 하절기 : 3월 ~ 10월 온수금지

- 동절기 : 11월 ~ 2월 온수 · 냉수금지, 정수만 활용

※ 지열시스템, 냉온수시스템 등 정지할 수 없는 시스템은 에너지절약 모드로 운영

ㅇ 업무용 PC, 사무기기 사용

- 출장(외출) · 중식(석식) 시간 업무용 PC 전원차단

- 화면보호기(10분), 전원절전모드(20분) 설정, 퇴근시 전원차단 조치

- 복사기, 세단기, 프린터 등 공용 사무기기 최종 퇴근자 전원차단 조치

ㅇ 복지물품 사용

- 세탁기 공동사용 시간 운영(일 2회), 건조기 사용금지

- 샤워후 선풍기 활용 자연건조, 헤어드라이 사용금지

- 체력단련실(러닝머신 등), 휴게실(안마기) 등 고출력 제품 사용 자제

Ⅶ		에너지 절약(난방)

ㅇ 난방시설 가동 기간 : `23. 12. 18. ~ `24. 3. 11. (84일간)

- 가동조건 : 기상청 예보기준 해당지역 최저온도 0℃ 이하인 경우

- 가동시간 : 오전 11시 ~ 12시, 오후 1시 ~ 3시(실내 난방온도 17℃ 준수)

※ 가동시간 3시간 내에서 세부시간 조정가능, 난방기 기동상황 일일보고

※ 전기담요(방석), 온풍기 등 개인 전열기구 사용금지

Ⅷ		집 행 계 획

ㅇ 에너지 절약을 위한 시설개선 보수보강

- 공공운영비 : ****************

- 주요사업내용 : 계약전력 조정(기본요금 인하)을 위한 시설개선,

체험관 대기전력 절감을 위한 차단선로 구성 등

ㅇ 에너지 절약을 위한 전자제품(기구) 보급

- **********************************

- 주요사업내용 : 1등급 에너지효율우수제품 교체(선풍기, 냉장고, 세탁기 등)

※ 자산취득 대상의 경우 내구연한 및 소요우선 순위에 따라 구매

ㅇ 예산집행 : 나라장터(인터넷쇼핑몰) 및 소액수의계약 활용 신속집행

- 지방자치단체입찰 및 계약집행기준(`21.9.13) "소액수의계약"

- 지방자치단체 세출예산 집행기준(`15.1.22) "신용카드 및 현금영수증 사용"

Ⅸ		행 정 사 항

ㅇ 에너지 절약에 따른 불필요한 민원방지

- 교육대상자에게 에너지절약방침 고지 후 교육실시

- 교육대상자에게 부채, 손수건, 쿨스카프 등 개인용품 지참토록 사전 안내

ㅇ 에너지 절약을 위한 총괄책임자(담당자) 지정

- 총괄책임자 : 운영1과 운영총괄팀장(보라매), 운영2과 운영총괄팀장(광나루)

- 점검담당자 : 계약물품 · 감찰안전, 일과(초과) 근무 중 에너지사용 실태 점검

붙임 : 서울특별시시민안전체험관 에너지사용량 비교표 1부.  끝.