아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 5월 의용소방대원 보이는 소화기 점검 관리 계획 알림

1. 관련근거

가. 예방과-1833(2023.2.28.)호 "2023년 봄철 화재예방대책 추진 계획 알림"

나. 예방과-2309(2023.3.16.)호 "2023년 보이는 소화기 설치·유지관리 계획 알림"

다. 예방과-3311(2023.4.11.)호 "2023년 집중 소방안전관리 대책 알림"

라. 예방과-3389(2023.4.13.)호 "보이는 소화기 유지관리 철저 재강조 알림"

2. 보이는 소화기 선제적인 점검 보수로 항상 사용이 가능한 상태로 유지하고 시민자율 대응 역량을 강화하고자, 다음과 같이 의용소방대원을 활용하여 보이는 소화기를 점검하고자 하니 각 부서에는 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 점검일시: 2023. 5. 30.(화) 13:00~17:00 / 교육시간 포함 4시간

* 시간은 의용소방대 담당과 협의에 의해 변경 가능

나. 점검대상: 보이는 소화기 30여개소

다. 점 검 자: 의용소방대원 4명(2인 1조)

라. 주요 점검사항

ㅇ 소화기함 내·외부 청결 상태 및 전면부 아크릴판 부착, 파손 상태 확인

ㅇ 내부 소화기 압력 및 분실여부 확인

ㅇ 소화기함 고정 여부 및 본체 기울기 확인

ㅇ 목록 대조하여 망실 등 변동대상 확인

마. 점검결과 정비계획

ㅇ 소화기함 내·외부 점검과 동시 청결작업 실시

ㅇ 소화기함 케이스 불량대상 중 현지시정 가능한 대상은 즉시 조치

ㅇ 현장에서 조치가 불가능한 대상은 목록 취합후 관할 센터에서 조치토록 추진

※ 소화기 교체·설치 및 소화기함 파손 등으로 교체 필요대상 등

바. 점검자 사전 교육

ㅇ 일시/장소: 2023.5.30.(화) 13:00(점검 직전)/ 본서 의용소방대 사무실

ㅇ 주    관: 예방팀장(예방계획)

ㅇ 교육내용

- 중대재해 관련 안전관리 철저 및 안전보건 확보사항

- 각 조별 점검대상 배부 및 점검요령, 점검시 유의사항 등

사. 결과 제출: 대상별 점검사진(필수), 정비 사진(보수 시), 정비불가 및 멸실 사진                       (발생 시) 등 제출토록 점검자에게 안내

3. 행정사항

가. 대응총괄팀 의용소방대 담당은 점검반(2인 1조)을 편성하여 2023.5.26.(금)까지          제출하여 주시고, 활동 종료후 활동수당을 지급(출석부는 예방팀에서 송부) 주시기         바라며,

나. 현장대응단 및 각 안전센터에서는 보이는 소화기 점검결과 정비가 필요한 대상을         추후 통지할 예정이니 정비에 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  의소대 출석부(소방활동기록부) 서식 1부.  끝.

	예 방 과 장
수신자	소방행정과장, 재난관리과장, 현장대응단장, 이태원119안전센터장, 후암119안전센터장, 이촌119안전센터장, 서빙고119안전센터장
주임	박정원		예방팀장	김형길		예방과장	05/25
김효순
협조자	주임	금서연		대응총괄팀장	신동은
시행	예방과-4985	(	2023. 5. 25.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, (한강로2가) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1471	/전송	02-2187-8172	/	pjw17@seoul.go.kr	/	대시민공개