문서번호	정수과-5721
결재일자	2023. 5. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		代정승경	05/25
			代전훈
협조
	주무관		정진택

- 2023년 공정안전보고서(PSM) -

작업위험성평가(JSA) 정기평가 결과 보고

2023. 5.  .

암사아리수정수센터

(정  수  과)

작업위험성평가서(JSA) 정기평가 결과보고

공정안전보고서 위험성평가지침에 따라 실시한 정기평가 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 공정안전보고서 3.1 위험성평가 지침 : 매년 정기평가 실시

- 작업위험성평가서 최초평가 후 매년 정기평가하여야 함

□ 평가개요

○ 평가기간 : 2023.04.27(목) ~ 05.25(수)

○ 평가대상 : *******************************

○ 평 가 팀 : *********************************

○ 평가방법 : 센터직원 자체 재평가 후 전문가 검토평가 실시

평가계획 수립		평가추진 회의		자체 평가		전문가 검토평가		평가결과 교육

○ 평가내용 : 기존 작업위험성평가서의 적정성 평가 및 수정

□ 평가추진

○ 2023년 작업위험성평가서 정기평가 추진 회의(04/27)

- 참석대상 : 자체 평가팀원 5명 및 컨설팅업체 관계자

- 회의결과 : 정기평가 추진방법 교육 및 추진방향 설정

*******************************

*************************************************

******************************************

○ 작업위험성평가서 자체 정기평가(4/28 ~ 5.12)

- 평가방법 : ********************************

- 평가결과 : ************************************

○ 작업위험성평가서 자체평가 내용 전문가 검토 평가(5/15 ~ 5.17)

- 평가방법 : 컨설팅업체를 통한 자체 위험성평가서 내용 검토

- 평가결과 : 동종업종 사고사례 추가 및 자체평가의 적절성 등 검토

○ 작업위험성평가서 재평가 결과 교육(5/18)

- 교육대상 : PSM담당, 염소시설 담당자 등 정수과 직원 10명

- 교육방법 : 평가팀장(정수과장) 주관 교육

- 교육내용 : 작업위험성평가 정기평가 결과 교육

※ 작업위험성평가 추진 사진

정기평가 추진 회의(4/27)		정기평가 결과 교육(5/18)

□ 평가결과

○ 작업위험성평가서 구분 관리(자체, 외부업체)

- 자체작업 5개(기존 3, 신규 2), 외부업체 작업 15개로 구분 관리

·기존 위험성평가서 중 1회성 작업, 중복작업 등은 삭제 및 통합(11건)

- 자체 작업은 매년 평가 실시, 외부업체 작업은 발생시 업체와 수시평가 추진

○  현장여건 반영하여 자체 작업위험성평가서 추가 및 내용 수정

- 위험성평가 추가(가성소다 비중테스트 작업, 염소용기 연결 동관 교체 작업)

- 동종업종 사고사례 추가 등 PSM이행상태평가 권고사항 내용 반영 추가

- 현장의 실제 작업과 동일하게 유해위험요인 및 안전조치사항 내용 보완

- 작업위험성평가서 양식 일부 수정 등

□ 향후계획

○ 개정승인일('23.5.25)이후 변경된 작업위험성평가서 활용

○ 외부업체 작업 발생시 작업위험성평가 수시 평가 실시

붙임 1. 작업위험성평가 정기평가 결과 총괄표 1부.

2. 자체 작업위험성평가서 1부.

3. 외부업체 작업위험성평가서 1부. 끝.