아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAHCS 12.5%) 계량관리(2023-2차)

약품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

5.17

250,000

5.17

25,470

25,300

6607

20

1.28

2-PAHCS-B 25t

5.17

25,200

25,070

3291

20

1.28

1-PAHCS-1 25t

5.18

25,650

25,560

6613

20

1.28

1-PAHCS-1 25t

5.18

25,190

25,050

6623

20

1.28

1-PAHCS-2 25t

5.19

25,720

25,590

6623

20

1.28

1-PAHCS-2 25t

5.23

25,180

25,040

6604

20

1.28

1-PAHCS-2 25t

5.23

25,520

25,360

6623

20

1.28

1-PAHCS-2 25t

5.23

25,670

25,540

6623

20

1.28

1-PAHCS-2 25t

5.24

25,250

25,140

6604

20

1.28

1-PAHCS-2 25t

5.24

25,400

25,120

6604

20

1.28

1-PAHCS-2 25t

합계

254,250

252,770

납품량

이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	05/25
정충구
협조자
시행	정수과-6935	(	2023. 5. 25.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5654	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)