아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 소방용수시설 도색 및 보온 준공검사 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-2922(2022.5.4.)호 □2023년 소방용수시설 도색 및 보온 공사 계획 보고□

나. 재난관리과-3235(2022.5.18.)호 □2023년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 계획 알림'

2. 관내 소방용수시설의 도색 및 보온 준공 검사 결과를 아래와 같이 보고합니다

가. 건    명: 2023년 소방용수시설 도색 및 보온 공사

나. 검수기간: 2023. 5. 18.(목) ~ 5. 25.(목)

다. 검 사 자: 현장대응단 진압대장 및 각 119안전센터장(담당자)

라. 검사방법

1) 소방용수시설 도색 상태 및 주변 환경정리 여부 확인

2) 지침서에 의거한 자체검사 및 관능검사

마. 검수결과

구 분	형 식	합 계	현장대응단	천 호	고 덕	암 사	길 동	강일
도 색	지상식	23	6	1	0	3	9	4
	불량	0	0	0	0	0	0	0
	지하식	66	29	17	10	6	2	2
	불량	0	0	0	0	0	0	0
보온		3	3	0	0	0	0	0
불량		0	0	0	0	0	0	0
총 계		92	38	18	10	9	11	6

※ 현장대응단 2985호 → 현장대응단 8호 변경(3년 내 중복대상 선정)

※ 대응단 : 지상식 3583호 → 지하식 3583호 변경(오타로 인한 수정)

붙임  도색 및 보온 검사 결과 1부.  끝.

반장	윤예범		대응총괄팀장	이기수		재난관리과장	05/26
이미자
협조자
시행	재난관리과-3438	(	2023. 5. 26.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 현장대응단 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7750	/전송	02-6981-7758	/	dbsdq01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)