문서번호	기전과-3341
결재일자	2023. 5. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
조수호		05/26
		문동하
협 조

2023년 상반기 정기 하자검사 결과보고

2023. 5.

성동도로사업소

(기 전 과)

2023년 상반기 정기 하자검사 결과보고

우리과에서 시행한 시설공사 중 하자담보 책임기간 중에 있는 시설물에 대하여 상반기 정기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 추진근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)

- 하자담보 책임기간 중에 있는 시설물 연 2회 이상 하자검사 실시

- 계약금액이 3천만원 이하인 계약의 경우 하자검사조서 생략

ㅇ 2023년 상반기 정기 하자검사 실시계획(기전과-2613, 2023.4.20.)

□ 하자검사 개요

ㅇ 검사대상 : 총 21건(기전시설물 3개소, 교통시설물 18개소)

ㅇ 검사기간 : 2023. 4. 24. ~ 5. 23.

ㅇ 검 사 자 : 사업 담당자 2인 1조(붙임 참조)

ㅇ 검사방법

- 하자검사자를 편성하여 일상점검과 병행 실시 후 하자검사조서 작성

- 지정된 시설물에 대해 하자발생 여부 및 육안점검 실시

□ 검사결과

ㅇ 기전 및 교통시설물 검사대상 21건에 대한 하자검사 실시 결과 특이사항 없음

ㅇ 하자검사 대상

연번	공 사 명	계약자	준공금액	하자담보 책임기간		검사결과
		업체명	(천원)	시기	종기
1	옥수고가차도 외 2개소 노후 조명시설 개선공사	㈜에이티기전	86,336	2022-06-28	2023-06-27	이상없음
2	성수대교 노후 가로등주 교체공사	㈜다원전력	100,210	2022-12-16	2023-12-15	이상없음
3	성동지하차도 외 1개소 배전반 제작구매 설치	청석전기㈜	184,125	2021-07-30	2023-07-29	이상없음
4	중화역 쿨링로드 물품 제조 및 설치(토목공사)	경은건설㈜	19,984	2021-07-20	2024-07-19	이상없음
5	중화역 쿨링로드 물품 제조 및 설치(기계공사)	경은건설㈜	52,139	2021-07-20	2024-07-19	이상없음
6	중화역 쿨링로드 물품 제조 및 설치(물품)	블락스톤㈜	273,312	2021-07-20	2024-07-19	이상없음
7	2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)	현빈걔발㈜	104,033	2022-12-21	2023-12-21	이상없음
8	양원지구 금강펜테리움 앞 교통신호기 원인자 공사	㈜건웅신호산전	46,174	2022-05-31	2023-05-30	이상없음
9	중랑구 먹자골목 교통신호기 원인자 공사	㈜우진전력	34,111	2022-07-21	2023-07-20	이상없음
10	횡단보도 확충정비사업(답십리동 276-6주변)	진명전기	49,200	2022-08-02	2023-08-01	이상없음
11	2022년 도로교통 소통 개선사업 (군자교 동측 외 1개소)	㈜동림전력	35,150	2022-08-31	2023-08-30	이상없음
12	중랑구 봉화산로 교통신호기 원인자 공사	㈜이앤에스알앤디	68,431	2022-09-14	2023-09-13	이상없음
13	교통안전시설물 원인자부담공사(신호)(용두6구역)	㈜한신이티씨	197,307	2022-09-16	2023-09-15	이상없음
14	교통안전시설물 원인자부담공사(신호) (휘경동 역세권 청년주택)	엠에스이앤씨㈜	31,100	2022-11-28	2023-11-27	이상없음
15	2022년 광나루로 신호등 통합 설치공사 (성동구청 원인자공사)	㈜디에스이앤티	164,747	2022-12-17	2023-12-16	이상없음
16	2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업 (청계 8가 외 1개소)	범한전력공사	126,247	2022-12-19	2023-12-18	이상없음
17	2022년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(성동1구역)	(주)해성이앤씨	432,520	2022-12-20	2023-12-19	이상없음
18	2022년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(성동2구역)	㈜안강	434,280	2022-12-20	2023-12-19	이상없음
19	2022년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(신설및개량)	명강이엔씨㈜	420,681	2022-12-20	2023-12-19	이상없음
20	2022년 교통신호기 신설 및 보수공사	태화전기건설공사	151,660	2022-12-20	2023-12-19	이상없음
21	교통안전시설물 원인자부담공사(신호) (힐스테이트 청량리역)	㈜건호엔지니어링	33,400	2022-12-21	2023-12-20	이상없음

□ 검사사진

옥수고가차도 외 2개소 노후 조명시설 개선공사	중화역 쿨링로드 물품제조 및 설치
2022년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)	2022년 교통신호기 개선사업 공사

□ 향후계획

ㅇ 향후 하자담보 책임기간 내 하자 발생시 시공사에 통보하여 보수 조치예정

붙임  1. 2023년 상반기 하자검사 대상 1부.

2. 하자검사조서 각 1부.  끝.