아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]수돗물 품질 관련 답변

***********

1. 서울시 상수도 행정에 많은 관심과 애정을 가져 주셔서 대단히 감사드립니다.

귀하께서 ************************를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를   다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하께서 제기해 주신 민원내용은****************에 관한 것으로    이해됩니다. 유선으로 말씀드린 바와 같이 현장 방문하여 저수조 위생상태 육안점검 및 저수조와 공용배관(옥상)에 대한 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합함을 확인하였습니다.

3. 아울러 문의주신 사항에 대하여 답변드립니다.

가. 정기적인 수질검사가 이루어지고 있는지?

: 「수도법」 제33조 및 같은 법 시행규칙 제22조의3 등에 따라 건축물 또는 시설물의 관리자는 반기1회 이상 저수조 청소를 하여야 하며 연 1회 이상 먹는물 수질검사기관을 통하여 수질검사를 받도록 정하고 있습니다. 현재 거주하시는 ****은 상기 법령에서 정한 법정사항을 준수하고 있는 것으로 확인되었으며, 이와 관련하여 *********************************************************************

나. 해당 건축물의 관리실태에 대한 관리 여부

: 관련 법령에 따라 우리 사업소는 저수조 청소 및 수질검사 결과를 제출토록 하고 있으며 관내 저수조 위생조치에 대하여 지도• 감독 및 실태점검 등을 통하여 수도꼭지까지 깨끗하고 안전한 아리수를 공급하기 위하여 만전을 기하고 있습니다. 이와 관련하여 관련부서를 통하여 거주하시는 ****이 빠른 시일내에 점검을 받을 수 있도록 검토하겠습니다.

4.  다만 「수도법」시행령 제32조 및 「서울특별시 수도조례」제40조에 따라 옥내 급수관에 대한 위생조치 등의 관리책임은 수도사용자에게 있으므로 옥내 급수관의 교체 또는 갱생 등의 조치에 대해서는 수도사용자가 건축물의 관리자와 협의하여야 할 사항임을 양해하여 주시기 바랍니다.

5.  귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 서부수도사업소 행정지원과 김도협주무관(☎02-3146-3544) 또는 급수운영과 윤성욱주무관(☎02-3146-3684)에게 연락주시면 친절하게 안내하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

주무관	김도협		주무관	윤성욱		수질팀장	장은희		행정지원과장	05/25
박달경
협조자
시행	행정지원과-11937	(	2023. 5. 25.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3544	/전송	02-3146-3578	/	dohyup@seoul.go.kr	/	부분공개(6)