비상급수시설 점검결과 보고(2분기)

등록번호	급수운영과-8776

결재	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
	이상욱	전동근	전결 05/30
			박종일

명에 의거 돌발 단수 발생시 신속한 비상급수지원을 위한 급수탑을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 점검근거

○ 비상급수지원 및 급수차 운영관련 실태 점검요청【본부 배수과-9483(2021.11.8.)】

	【관련공문 내용】
• 점검사유 : 돌발단수 발생시 신속한 비상급수지원 위함 • 점검시기 : 분기별 시행(연4회) • 점검내용 : 급수탑시설물에 대하여 자체점검 시행하여 이상유무 확인 및 보수 시행

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2023. 5. 30.(화)

○ 점검대상 : ********************

○ 점 검 자 : 2명 (이상욱, 장재춘)

○ 점검방법 : 육안점검 및 밸브 작동시행

○ 점검내용 : 급수탑 시설상태 및 밸브 작동여부

□ 점검결과

○ 점검결과 : 급수탑 시설상태 및 밸브 작동 등 이상없음, 이물질 등 없음

○ 점검사진

□ 향후계획

○ 비상급수시설(급수탑)에 대한 지속적인 점검 및 관리.  끝.