아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소화전 이설 협의 회신(218-11)

1. LS종합건설 제2305-001(2023. 5. 25)호와 관련한 내용입니다.

2. 귀 사에서 시행하는「*****************」구간 내 소화전 이설 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다

가. 이설위치: *******************

나. 공사개요: **************************************

다. 승인조건

1) 공사시행 전 원인자부담금 납부

2) 소방서 협의 의견에 따른 위치에 소화전 이설

3) 공사 세부계획, 착공계 등 기타 협의사항은 우리사업소와 사전협의

4) 상·하수도 전문 건설사업관리기술자를 상주 시켜, 품질 향상 방안을 강구

5) 기타 세부내용은 상수도관 이설승인조건 참조

붙임  1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
수신자	(주)세종지엠, LS종합건설(주)
주무관	최진혁		급수운영팀장	강무진		급수운영과장	05/30
유동수
협조자
시행	급수운영과-11554	(	2023. 5. 30.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2771	/전송	02-3146-2789	/	wlsgur12128@seoul.go.kr	/	부분공개(6)