아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 접수민원 현장 확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 민원접수****************「응답소 민원」

나. 예방과-4015(2023.5.30.) "응답소 민원 접수에 따른 현장확인 계획(동소문동 0000)

2. 귀하께서 신청하신 민원에 대한 현지 확인 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 확인일자 : 2023. 5. 30.(화)

나. 발생위치 :**********************

다. 확 인 자 : ****************

라. 민원내용 : ***********

마. 결과답변

1) 안녕하십니까?

귀하께서 응답소를 통해 신청하신 민원****************에 대한 검토결과               를 다음과 같이 알려드립니다.

2) ***********************************************     *****************

*************************************************        ********

3) 적치물은 해당 적치물 영업주 입회하에 현장확인 시 즉시시정 조치하도록                 하였으며 피난안전에 장애가 없도록 당부하였습니다.

4) 더불어 피난에 이용되는 복도, 계단 등에 물건을 적치하거나 장애물을                   설치하는 행위는 위법하며, 과태료 부과대상입니다.

다만, 위법 여부는 장애물 등이 피난에 방해가 되는지를 복도폭, 피난                  방향(경로), 장애물의 종류(무게, 부피) 등을 종합적으로 고려하여 판단합니다.

- 복도에 질서있게 일렬로 정비하여 복도(통로) 폭을 두사람이 이상이                    피난가능하도록 확보한 경우

- 상시보관이 아닌 일시보관 물품으로 즉시이동이 가능한 생활용품 등이 피난에           장애가 없이 보관되는 경우는 소방법에 저촉되지 않으며, 과태료 부과대상              또한 아닙니다.

5) 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실          경우 ****************************로 연락주시면 친절하게 설명하여          드리도록 하겠습니다.  감사합니다.

붙임  1. 민원내용 1부.

2. 현장확인 사진 1부.  끝.

조사관	정효진		검사지도팀장	이송만		예방과장	05/30
윤영란
협조자	조사관	류제승
시행	예방과-4034	(	2023. 5. 30.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 예방과(5층)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-6981-7281	/전송	02-560-8203	/	ghehd5648@seoul.go.kr	/	부분공개(6)