위험물저장소 소방검사 결과보고(경인양행 00000)
문서번호	예방과-10090	결재	조사관	위험물안전팀장	예방과장
등록일자	2023. 5. 30.
			서정권	유종봉	05/30
수 신	내부결재				전다영
접수번호

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2016. 8. 2.>
위험물저장소 소방검사서
검사의 개요				검사의 구분		위험물저장소 소방검사
				검사연월일시		2023 년 5 월 30 일 14 시 10 분
				검사공무원		소속			계급	성명
						예방과			소방경	유종봉
						예방과			소방장	서정권
				*****		**			****	**	***
제조소등	대상			********** *******
	장 소			******************						****	*************
검 사 내 용 및 검 사 결 과		검사내용					검사결과			불량내용
		임시허가 필요한 지정수량 이상의 위험물 저장·취급					■양호 □불량
		소화기구 적재적소 배치					■양호 □불량
		지정수량 미만 위험물 저장·취급의 서울시위험물안전관리조례 준수여부					■양호 □불량
		표지 및 게시판 기재사항 적정여부					■양호 □불량
		저장·운반용기 적합여부					■양호 □불량
		교육내용	지정수량 이상의 위험물 저장·취급시 임시저장소로 신고 유도 사고발생 시 초동대처 요령 등				교육인원 1 명
		기타
조 치 계 획
비 고					위험물 저장 취급에 관한 교육 실시함.
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2023 년 5 월 30 일
검사공무원:								소방경 유종봉, 소방장 서정권 (서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

.