아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설건설과장)
(경유)
제목	저촉 상수도관 조치계획 검토요청 회신(함지박사거리~방배초교입구 장기사용 송배수관 정비공사 관련)

1. 본부 시설건설과-4398(23.5.10.)호입니다.

2. 위 호와 관련하여, 저촉 상수도관 조치계획에 대해 검토 후 붙임과 같이 회신합니다.

가. 위    치: ******************

나. 이설대상: 상수관로 2개소(************)

다. 검토사항(붙임 참조)

1) 이설가능여부: 가능(*****)

※ 상수도관(*****)철거 가능여부에 대해 시공, 조사 후 회신 예정

2) 시공계획

가) 본부 시행(*****)

※ 이설공사 전 상수관로를 통해 급수중인 건물에 대해 단수 및 소출수 민원방지를 위해 단수안내를 철저히 실시하여 주시기 바랍니다.

나) 사업소 시행(*****)

※ 철거 가능여부 조사를 위한 공사비 예산배정 요청

****************************************************

*****************

붙임: 저촉 상수도관 조치계획 검토보고 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	최경철		시설관리팀장	김재영		시설관리과장	05/30
문병희
협조자
시행	시설관리과-9417	(	2023. 5. 30.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 4층 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4909	/전송	02-3146-4939	/	ckc0805@seoul.go.kr	/	부분공개(5)