		강동수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과 보고 및 앵글밸브 교체 요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	024565859	민원접수번호	1012023024017
수용가명	***	신청일	2023.05.31.
주소	서울특별시 송파구 마천로61바길 2 (마천동) (05759 송파구 마천동 314-11)
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	25mm
최초개전일	1981.12.30.	기물번호	*********60
현장방문일	2023.05.31. 16:35	현장출동자	김병국
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥내 보일러 배관이 터져 수리를 하여야하나 앵글밸브 고장으로 잠기지않아 처리가 불가한 상황이고 동영상을 통해 확인하였으며, 긴급한 건으로 누수복구 팀에 이첩하여 지시하고자 합니다

끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	김병국		급수운영팀장	송종학		급수운영과장	05/31
이규희
협조자
시행	급수운영과-8917	(	2023. 5. 31.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)