문서번호	토목부-9846
결재일자	2023. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
노승환		박장진	05/31
			이임섭
협조
	주무관		홍현기

파이시티 진입 지하차도 배수설비 공사 검토보고(강남순환도시고속도로 8공구 건설공사)

- 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 -

실정보고(파이시티 진입 지하차도 배수설비 공사) 검토 보고

2023. 5.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 -

실정보고(파이시티 진입 지하차도 배수설비 공사) 검토 보고

『강남순환도시고속도로 8공구 건설공사』인근 파이시티 지하주차장 진입 지하차도의 배수설비공사 및 유지관리비용을 추가 반영코자 검토 보고 드림

※ 관련문서:토목부-13637('19.7.30.)「파이시티 진입 지하차도 배수시설 정비 검토 보고」

Ⅰ		추 진 경 위

○ '13. 06. : *************

○ '14. 10. : **********************

○ '15. 09. : ********************************

- ***************

○ '18. 08. : **************************

○ '18. 10. : *****************************

○ '19. 07. : ********************************

Ⅱ		보 고 내 용

○ *********************************************************************************************************************************************************

○ ***********************************************************************************************

Ⅲ		검 토 사 항

○ 파이시티 주차장 진입 지하차도 위치도

○ 현황사진

U-TYPE(지상부)	BOX-TYPE(지하배수설비)
주차장 진입로 물고임 전경	내부 침수 및 배수펌프 전기판넬 고장 사진
BOX-TYPE(내부)	BOX-TYPE(내부)
내부 물고임에 따른 긴급 양수작업 전경	내부 슬러지 및 쓰레기 적치 전경

○ 배수설비 설치 계획도

과천방향 양재대로

Box구간 시점

○ 수량 변경 현황

공 종	규 격	단위	수 량		증․감	비 고
			당 초	변 경
*******						*****
*********	***************	*	*	*	*
*************
***********	*****	*	*	*	*
******	*******	*	*	*	*	*****
********	******	**	*	*	*	****
***********						*****
******	************	***	*	*	*	********
*******	*******	*	*	***	***	********
******	************	*	*	***	***	*
*****	********	*	*	***	***	*
**********						******
******	****	**	*	**	**	*****
*******	******	*	*	***	***	********
****	***	*	*	***	***	*
**********
*****		*	*	***	***	***** ********
**************		*	*	**	**	**********
**********
**********		**	*	*	*	************

○ 공사비 검토

구 분	금 액(천원)			비고
	당초	변경	증․감
1. 부대공	-	******	******
긴급양수	-	******	******
수중펌프 및 배관	-	******	******
펌프 조작판넬	-	******	******
- 지하차도 조명	-	*****	*****
지하차도 정리	-	*****	*****
- 지하차도 점검	-	*****	*****
직접공사비 계	-	******	******
제 경 비	-	******	******
도 급 액	-	*******	*******

○ 적용단가 검토

- 신규비목 : ***************************************************************************************

********************************************************

Ⅳ		조 치 계 획

○ ********************************************************************************************************

○ **********************************************************.

붙임: 건설사업관리기술인 검토의견서 1부.  끝.