문서번호	공원운영과-8534
결재일자	2023. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		代성민관	05/31
			이인수
협조

「남산청사 환기덕트 보강공사」

주간 안전점검 및 작업결과보고(5.22.~5.31.)

2023. 5.

중부공원여가센터

(공원운영과)

「남산청사 환기덕트 보강공사」

주간 안전점검 및 작업결과보고(5.22.~5.31.)

공원운영과장 :이인수 ☎3783-5910 총무팀장 : 박종환 ☎5911 담당 :김근혁 ☎5958

남산청사 환기덕트 보강공사 일일 안전 점검 및 교육을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 공 사 명 : 남산청사 환기덕트 보강공사

□ 공사기간 : 2023. 4. 26. ~ 2023. 6. 22.

	< 공 사 내 용 >
- 지하층 천장 텍스 철거 및 재설치 작업 1식 환기덕트 철거 및 신설 작업 1식 천장 스프링클러 헤드 이설 작업 1식 발전기실 방화구획 신설용 급·배기 덕트 신설작업 1식 공기순환기 기존 2대 철거, 11대 신규 설치 및 덕트 작업

□ 예정공정표

문서서식포탈비즈폼

공 종	4월	5월				6월
	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
사전준비
2. 전등 및 디퓨저 철거
3. 천장 텍스 철거
4. 공기순환기 교체
5. 환기덕트 철거 및 신설
6. 천장 텍스 신설
7. 스프링클러 헤드 이설
8. 전등 및 디퓨저 설치
9. 발전기실 급배기 설치

Ⅱ		안전점검 결과보고

1		안전 교육 결과 [일일]

□ 교육대상 : 현장소장(대리인) 포함 작업자 전원

□ 교육내용

교 육 내 용
작업별 안전교육(화기,고소,중장비 등)	□화재, 추락, 낙하 등 사고 예방 교육
소방 및 비상대피 교육	□화재 발생 시 초동조치 및 비상 대피로 교육
안전장비 사용 교육	□안전모·안전띠 사용 방법 및 안전 교육

□ 교육결과 : 작업자 전원 일일 안전 교육 참여

2		현장 점검 결과 [일일]

□ 공사 안전점검 결과

구 분	체크리스트	점검결과
화기작업	작업장 주위 화재 물질 제거 여부	*******
	방화포 설치 여부	*******
	소화기 비치 및 소화전 위치 파악 여부	*******
	가스용기 고정 및 체결 여부	*******
고소작업	안전모, 안전대 등 점검장비 상태	*****
	사다리 2인1조 작업 여부	*****
	작업발판, 안전난간 상태	*****
	고소작업장소 출입금지 조치 여부	*******
공통사항	작업자 건강상태	*****
	안전교육 실시 여부	*****
	안전허가서 승인 여부	*****
	안전보호구 착용 여부	*****
	공사관련 장비 및 기기 상태	*****
	현장소장, 현장책임자 입회여부	*****
	공사현장 주변 위험요인 여부	*****

Ⅲ		주간 작업 결과 보고

□ 주간 작업 결과

**************************************

*****************************************

***************************

*****************************************

작 업 일 정
2023. 5. 22.	*****************************
2023. 5. 23.	**********************
2023. 5. 24.	**************************
2023. 5. 25.	********************************
2023. 5. 26.	*****************************
2023. 5. 27.	*********************************
2023. 5. 28.	*****************************
2023. 5. 30.	************************************
2023. 5. 31.	************************

따로붙임 1. 공사안전점검일지(5.22. ~ 5.31.) 각 1부.

2. 교육결과보고서(5.22. ~ 5.31.) 각 1부. 끝.