산출기초조사서

(소방용수시설 도색 및 보온 공사)

문서번호 : 재난관리과-3519

반장		대응총괄팀장	재난관리과장			아래와 같이 소방용수시설 도색 및 보온 공사 기초 산출 조사서를 보고합니다.
윤예범		이기수	05/31
			이미자
협 조

□ 건  명 : 소방용수시설 도색 및 보온 공사

□ 산출기초조사 금액 : ********************

품 명	규격	단위	수량	산출조사		산 출 가 격
				신아이앤지	진화	단 가	금 액
소방용수도색 및 보온공사				금 액		금 액	단 가
1.지상식 소화전 도색공사	재료비	개소	23	28,000	26,000	26,000	598,000
	노무비		23	25,577	25,577	25,577	588,271
2.지하식 소화전 도색공사	재료비	개소	66	17,500	13,470	13,470	889,020
	노무비		66	31,465	31,465	31,465	2,076,690
3.지하식 소화전 보온공사	재료비	개소	3	40,800	40,600	40,600	121,800
	노무비		3	32,988	32,988	32,988	98,964
4 산업안전관리비	직접비의 1.88%	식	1	88,084	82,207	82,207	82,207
5. 부가가치세	공급가의 10%	식	1		445,495		445,495
합 계							4,900,447
총 계 (백원 단위 절사)							4,900,000

2023. 5. 31.
작성자 :	용수담당	담당자	소방교	윤예범
확인자 :	재난관리과장	확인자	소방령	이미자

강동소방서 재무관 귀하